## Vodovod_Kanalizacija
ПРЕДМЕР ЗА РАЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ЕКО КАМП ЕЗЕРО МЛАДОСТ, ОПШТИНА ВЕЛЕС - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Ред. bр. | Опис на работата | Ед. мерка | Количина | Ед. цена (ден. без ДДВ) | Вкупна цена (ден. без ДДВ)
VNATRE[NA MRE@A
A) VODOVOD - SANITAREN
1 | Nabavka, transport i monta`a na PP vodovodni cevki so site potrebni fasonski par~iwa, komplet so prodirawe niz me¦ukatni konstrukcii, pravewe na {licevi i ukrstuvawe na istite. nd20mm | m' | 0 |  | 0
| nd25mm | m' | 9 |  | 0
| nd32mm | m' | 28 |  | 0
| nd40mm | m' | 3 |  | 0
2 | Nabavka, transport i monta`a na PP vodovodni cevki za horizontalen i vertikalen razvod so potrebni fasonski par~iwa i toplotna izolacija.нд 20 мм Nd20mm | m' | 4 |  | 0
| nd25mm | m' | 10 |  | 0
| nd32mm | m' | 16 |  | 0
| nd40mm | m' | 0 |  | 0
3 | Nabavka, transport i monta`a propusni ventili zatvara~i so poniklovani kapi i rozetni f1/2" | парче | 8 |  | 0
| f3/4" | парче | 4 |  | 0 | 0
| f1" | парче | 4 |  | 0
4 | Nabavka, transport i monta`a EK- ventili f1/2"/3/8" -WC | парче | 7 |  | 0
| -za mijalnik | парче | 16 |  | 0
| -za sadoper, ma{ina za sadovi i ma{ina za ali{ta | парче | 4 |  | 0
| Nabavka, transport i monta`a propusni ventili so ispusna slavina ф 1" | парче | 2 |  | 0
5 | Ispituvawe i dezinfekcija na vodovodna mre`a | m' | 50 |  | 0
| VKUPNO - Вodovod - sanitaren |  |  |  | 0
B) FEKALNA KANALIZACIJA
1 | Nabavka, transport i monta`a na PVC cevki za fekalna kanalizacija za horizontalen i vertikalen razvod. Vo cenata se presmetani i fasonskite par~iwa.
| f 150 | m' | 31 |  | 0
| f 100 | m' | 14 |  | 0
| f 70 | m' | 25 |  | 0
2 | Nabavka, transport i monta`a na limena ventilaciona glava f100mm | парче | 3 |  | 0
3 | Nabavka, transport i monta`a na revizii nd100 | парче | 4 |  | 0
4 | Nabavka, transport i monta`a na vertikalni podni re{etki f75mm | парче | 4 |  | 0
| VKUPNO - Фekalna kanalizacija |  |  |  | 0
V) SANITARNI OPREMA
1 | Nabavka, transport i monta`a na kerami~ki umivalnik I klasa so polu~izma, plasti~en sifon, stoe~ka baterija za ladna i topla voda so sito i creva za povrzuvawe. | парче | 8 |  | 0
2 | Nabavka, transport i monta`a na ogledalo za sekoj umivalnik | парче | 8 |  | 0
3 | Nabavka, transport i monta`a na eta`erki za sekoj umivalnik | парче | 8 |  | 0
4 | Nabavka, transport i monta`a na sapuwerki za sekoj umivalnik | парче | 8 |  | 0
5 | Nabavka, transport i monta`a na poniklovani - dr`a~i za pe{kiri | парче | 8 |  | 0
| -za toalet hartija | парче | 8 |  | 0
6 | Nabavka, transport i monta`a na WC {oqa monoblok- sinplonka - k, plasti~en kapak za {oqata, giblivo crevo. Celiot potreben materijal za spojuvawe i zaptivawe ukalkuliran e vo edine~na cena. | парче | 5 |  | 0
7 | Nabavka,transport i vgraduvawe na tu{ kada komplet so odlivna garnitura i sifonska vrska so direkten odvod komplet so baterija za ladna i topla voda, maski za kadi i lajsni i dr`a~ za tu{. | парче | 8 |  | 0
8 | Nabavka,transport i vgraduvawe na sadoper 80/60sm so kabinet, komplet so sifon | парче | 2 |  | 0
9 | Nabavka,transport i monta`a na ednora~ni baterii za mijalnik | парче | 8 |  | 0
10 | Nabavka,transport i monta`a na ednora~ni baterii za sadoper za topla i ladna voda | парче | 2 |  | 0
| ВКУПНО - Санитарна опрема |  |  |  | 0
Рекапитулар - Внатрешен водовод и канализација
Внатрешна хидро мрежа
| ВКУПНО - А) Водовод - санитарен |  |  |  | 0
| ВКУПНО - Б) Фекална канализација |  |  |  | 0
| ВКУПНО - В) Санитарни опрема |  |  |  | 0
| ВКУПНО - Внатрешен водовод и канализација |  |  |  | 0
| Непредвидени работи (10%) |  |  |  | 0
| СЕ ВКУПНО |  |  |  | 0

## Rekapitular (hidden)
REKAPITULAR
1.1 | ZEMJANI RABOTI | #REF!
1.2 | BETONSKI, ARMIRANO-BETONSKI RABOTI | #REF!
1.3 | ARMIRA^KI RABOTI | #REF!
1.4 | YIDARSKI RABOTI | #REF!
1.5 | TESARSKI RABOTI | #REF!
1.6 | IZOLACISKI RABOTI | #REF!
1.7 | LIMARSKI RABOTI | #REF!
1.8 | KROVOPOKRIVA^KI RABOTI | #REF!
1.9 | RAZNI RABOTI | #REF!
#REF!