## Arhitektura
ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА, СО КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА НА ОФИЦЕРСКИ ДОМ, БИТОЛА
РЕДЕН БР. | Поз.бр. | ОПИС НА РАБОТА | МЕРКА | КОЛИЧИНА | Ед. Цена без. ДДВ | ВК. Цена (ден. без. ДДВ)
1 |  | ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
1.1. |  | Оградување на градилиште со монтажна ограда од челични столбови и панели од лим со висина од 2,0m, со оформување на два заштитени приода до зградата на Офицерскиот Дом. | m¹ | 250 |  | 0
1.2. |  | Набавка, транспорт и монтажа на патека од метални рампи за хоризонтално изнесување на градежен шут со колички, од зградата на Офицерскиот дом, преку скалите на северниот и јужниот влез, до надвор од објектот. | m¹ | 36 |  | 0
1.3. |  | Демонтажа на ќерамиди (коса проекција) и пренос на отпадот до времена депонија, на градилиште. | m² | 220 |  | 0
1.4. |  | Отстранување на дел од оштетените постоечки оџаци и пренос на отпадот до времена депонија, на градилиште. | m³ | 4 |  | 0
1.5. |  | Демонтажа на постоечки летви со пренос на отпадот до времена депонија, на градилиште. | m¹ | 140 |  | 0
1.6. |  | Делумна демонтажа на постоечки дрвени конструктивни елементи на кровот со пренос на отпадот до времена депонија, на градилиште. (хоризонтална проекција) | m² | 110 |  | 0
1.7. |  | Демонтажа на постоечки хоризонтални и вертикални олуци и пренос на отпадот до времена депонија на градилиште. | m¹ | 275 |  | 0
1.8. |  | Демонтажа на постоечка громобранска мрежа и пренос на отпадот до времена депонија на градилиште. | m¹ | 65 |  | 0
1.9. |  | Демонтажа на постоечки, подни керамички плочки. | m² | 580 |  | 0
1.10. |  | Демонтажа на постоечка цементна кошулка. | m² | 910 |  | 0
1.11. |  | Набавка, транспорт, монтажа и демонтажа на внатрешно скеле во галериски простор - централна сала. | m² | 260 |  | 0
1.12. |  | Набавка, транспорт, монтажа и демонтажа на фасадно скеле, со оформување на два покриени и заштитени влезови во објектот. | m² | 1430 |  | 0
1.13. |  | Чистење на градилиште од градежен шут и отпад со утовар и изнесување на камион со одвоз на депонија до 10 km. | m³ | 220 |  | 0
[5 empty] | ВКУПНО: | 0
2 |  | ЅИДАРСКИ РАБОТИ
2.1. |  | Симнување на оштетен малтер од внатрешни ѕидови, со пренос на отпадот до времена депонија на градилиште. | m² | 2340 |  | 0
2.2. |  | Симнување на оштетен малтер од плафони, со пренос на отпадот до времена депонија на градилиште. | m² | 880 |  | 0
2.3. |  | Чистење, инјектирање на пукнатини на старите малтерисани површини кои не се обиваат и пополнување со малтер на шлицани жлебови, како и на пукнатините во откриената ѕидарија. | m² | 270 |  | 0
2.4. |  | Малтерисување на внатрешни ѕидови, со продолжен малтер 1:2:6 во два слоја грубо и фино. Во пресметката е земено, нанесување врзна подлога, малтерисување, финосување и уедначување на мазноста со стариот малтер на целата површина. | m² | 2340 |  | 0
2.5. |  | Малтерисување на плафони, со продолжен малтер 1:2:6 во два слоја грубо и фино. Во пресметката е земено, нанесување врзна подлога, малтерисување, финосување и уедначување на мазноста со стариот малтер на целата површина. | m² | 880 |  | 0
2.6. |  | Симнување на постоечки стар малтер од фасадни ѕидови. | m² | 1150 |  | 0
2.7. |  | Симнување на постоечки стар оштетен малтер од второстепена пластика и профилирани украси од малтер.
|  | пиластри | m¹ | 25 |  | 0
|  | кровен фриз | m¹ | 40 |  | 0
|  | фриз меѓу катови | m¹ | 60 |  | 0
|  | опшивки на прозорци/врати | m¹ | 120 |  | 0
2.8. |  | Чистење со продлабочување на фугите, со инјектирање на пукнатини на старите малтерисани површини кои не се обиваат и пополнување на шлицани жлебови, како и на пукнатините во откриената ѕидарија. Во пресметката, да се земе и претходно поставување на рабиц мрежа со ширина до 60cm на откриените делови. | m¹ | 320 |  | 0
2.9. |  | Крпење и санација на шлицеви од поставување на еластично,ребрастo црево за инсталации на фасадата од објектот со продолжен малтер. Во пресметката да се земе потребно анкерување со рабицирање на шлицевите. | m¹ | 280 |  | 0
2.10. |  | Стругање и санација на стариот малтер, со чистење на ѕидна подлога на површината од цокле во приземјето и скалите во влезната партија во приземјето и нанесување на врзиво, рабицирање и завршен слој со лепак, според препораки на производителот. | m² | 150 |  | 0
2.11. |  | Малтерисување на фасадни ѕидови (приземје и кат) со продолжен малтер 1:2:6 во два слоја грубо и фино. Во пресметката е земено, нанесување врзна подлога, изготвување на шаблони и нивно постувување, шприцање, рабицирање, финосување, четкање на готовите површини и уедначување на мазноста со стариот малтер на целата површина. | m² | 1220 |  | 0
2.12. |  | Изработка на второстепена пластика на фасада (на приземје и кат) на делови од фасадата каде има оштетување, со продолжен малтер 1:2:6 во два слоја грубо и фино. Во пресметката е земено претходни чистење на површината, со претходно продлабочување на фугите и квасење, врзиво, анкерување со рабиц, шприцање, четкање на завршните површини и уедначување на мазноста со стариот малтер на целата површина.
|  | пиластри | m¹ | 25 |  | 0
|  | кровен фриз | m¹ | 40 |  | 0
|  | фриз меѓу катови | m¹ | 60 |  | 0
|  | опшивки на прозорци/врати | m¹ | 120 |  | 0
2.13. |  | Реконструкција на оџаци, со конзервација и санација, со ѕидање со гитер тула, обѕидани во малтер 1:3, задржувајќи го нивниот автентичен изглед. | m³ | 4 |  | 0
[5 empty] | ВКУПНО: | 0
3 |  | МОНТАЖЕРСКИ РАБОТИ
3.1. |  | Набавка, транспорт и монтажа на преградни ѕидови d=12cm од потконструкција и облога од гипскартонски плочи. Потконструкцијата се состои од челични поцинкувани профили, 6/10cm. | m² | 84 |  | 0
3.2. |  | Набавка, транспорт и изработка на хоризонтални плафони во тоалети, изработени од метална конструкција обложена од една страна со огноотпорни, водоотпорни гипскартонски табли, d=12mm, бандажирани и фугирани на споевите. | m² | 120 |  | 0
3.3. |  | Набавка, транспорт и изработка на хоризонтални плафони, изработени од метална конструкција обложена од една страна со огноотпорни, водоотпорни гипскартонски табли, d=12mm, бандажирани и фугирани на споевите. Плафоните се изработени со украсни профилации. | m² | 340 |  | 0
3.4. |  | Набавка, транспорт и изработка на украсни штукатурни елементи и лајсни со различни профилации, поставени на плафоните во репрезентативните простории (влезни партии, холови, галерии и централна сала). Пресметката се врши по m² од изработените плафони. | m¹ | 520 |  | 0
[5 empty] | ВКУПНО: | 0
4 |  | ДОГРАМЏИСКИ РАБОТИ
4.1. |  | Демонтажа, утовар и транспорт на стара дограма. Набавка, припрема и изработка на нова дограма во сè како старата. Дограмата е изработена од четинарско дрво прва класа (бел бор или сребрена ела). Финалната обработка е со бела мрсна боја за дрво, отпорна на УВ зраци. Претходно дрвото да биде заштитено со заштитни материјали кои ги запазуваат Европските еколошки стандарди. Дограмата е застаклена со термопан стакло со 4+16+4mm.
* |  | прозор 50/65cm | парче | 18 |  | 0
* |  | прозор 100/65cm | парче | 4 |  | 0
* |  | прозор 80/270cm | парче | 8 |  | 0
* |  | прозор 85/300cm | парче | 8 |  | 0
* |  | прозор 90/300cm | парче | 8 |  | 0
* |  | прозор 120/300cm | парче | 4 |  | 0
* |  | прозор 140/300cm | парче | 4 |  | 0
* |  | прозор 235/340cm | парче | 4 |  | 0
* |  | прозор 80/175cm | парче | 8 |  | 0
* |  | прозор 80/210cm | парче | 8 |  | 0
* |  | прозор 100/245cm | парче | 2 |  | 0
* |  | прозор 110/245cm | парче | 2 |  | 0
* |  | прозор 80/250cm | парче | 8 |  | 0
* |  | прозор 90/250cm | парче | 8 |  | 0
* |  | прозор 80/330cm | парче | 8 |  | 0
* |  | прозор 170/250cm | парче | 4 |  | 0
* |  | прозор 180/250cm | парче | 4 |  | 0
* |  | прозор 80/125cm | парче | 8 |  | 0
* |  | прозор 100/180cm | парче | 4 |  | 0
* |  | прозор 110/180cm | парче | 4 |  | 0
* |  | прозор 80/150cm | парче | 8 |  | 0
* |  | прозор 90/150cm | парче | 8 |  | 0
* |  | прозор 80/220cm | парче | 8 |  | 0
* |  | прозор 125/220cm | парче | 4 |  | 0
* |  | прозор 135/220cm | парче | 4 |  | 0
* |  | прозор r=80cm | парче | 6 |  | 0
4.2. |  | Замена на дрвени врати со нови дрвени врати во согласност со автентичниот изглед на постоечките врати и ентериерот.
* |  | дрвена еднокрилна врата 85/200cm | парче | 5 |  | 0
* |  | дрвена еднокрилна врата 80/200cm | парче | 5 |  | 0
* |  | дрвена еднокрилна врата 75/200cm | парче | 2 |  | 0
* |  | дрвена еднокрилна врата 90/225cm | парче | 2 |  | 0
* |  | дрвена еднокрилна врата 85/225cm | парче | 15 |  | 0
* |  | дрвена еднокрилна врата 110/310cm | парче | 4 |  | 0
* |  | дрвена двокрилна врата 120/200cm | парче | 2 |  | 0
* |  | дрвена двокрилна врата 210/380cm | парче | 2 |  | 0
* |  | дрвена двокрилна врата 210/420cm | парче | 2 |  | 0
* |  | дрвена двокрилна врата 135/275cm | парче | 2 |  | 0
* |  | дрвена двокрилна врата 130/275cm | парче | 6 |  | 0
* |  | дрвена двокрилна врата 180/310cm | парче | 4 |  | 0
* |  | дрвена двокрилна врата 140/310cm | парче | 8 |  | 0
* |  | дрвена двокрилна, шибер врата 300/275cm | парче | 1 |  | 0
[5 empty] | ВКУПНО: | 0
5. |  | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАБОТИ
5.1. |  | Набавка, транспорт на материјали и обработка на постоечки интарзиран паркет, со претходно стругање и лакирање со основен лак и два наноса на безбоен сјаен двокомпонентен нитро лак. Претходно да се изврши заштита на паркетот со материјали кои ги запазуваат Европските еколошки стандарди. | m² | 130 |  | 0
5.2. |  | Изработка, транспорт и вградување на нов интарзиран паркет, во сè соодветен на постоечкиот, 30% од вкупната површина на паркетот. Вградениот паркет се лепи со лепак за паркет, со последователно стругање и лакирање со основен лак и два наноса на безбоен сјаен двокомпонентен нитро лак. | m² | 285 |  | 0
5.3. |  | Набавка, транспорт и монтажа на нисковискозен двокомпонентен епоксиден индустриски под како завршен дел на подна површина. | m² | 210 |  | 0
5.4. |  | Набавка, транспорт и монтажа на мермени подни плочи, со изглед и карактеристики на мермерот кој соодветствува на остатоците од автентичниот мермер. | m² | 130 |  | 0
5.5. |  | Репарација на постоечки мермерен под, со измазнување и полирање. | m² | 70 |  | 0
[5 empty] | ВКУПНО: | 0
6. |  | КЕРАМИЧАРСКИ РАБОТИ
6.1. |  | Набавка, транспорт и вградување на подни керамички плочки изработени според постоечките вградени подни плочки, со лепак за плочки, фугирани со маса за фугирање. | m² | 360 |  | 0
6.2. |  | Репарација и конзервација на постоечки керамички плочки. | m² | 123 |  | 0
6.3. |  | Набавка, транспорт и вградување на стандардни подни керамички плочки во тоалети, со лепак за плочки, фугирани со маса за фугирање. | m² | 90 |  | 0
6.4. |  | Набавка, транспорт и вградување на ѕидни керамички плочки, усогласени со дизајнот на подните плочки, лепени со лепак за плочки, фугирани со маса за фугирање. | m² | 300 |  | 0
[5 empty] | ВКУПНО: | 0
7. |  | МОЛЕРОФАРБАРСКИ РАБОТИ
7.1. |  | Глетување на внатрешни ѕидови во подрум, високо приземје, кат и галерија, во два слоја со глет маса. | m² | 3200 |  | 0
7.2. |  | Глетување на плафони во подрум, високо приземје, кат и галерија, во два слоја со глет маса. | m² | 1400 |  | 0
7.3. |  | Бојадисување на внатрешни ѕидови во бел, загасит поликолор во два слоја. Во пресметка опфатено полагање на заштитна PVC фолија по подовите. | m² | 3200 |  | 0
7.4. |  | Бојадисување на плафони во бел, загасит поликолор во два слоја. Во пресметка опфатено полагање на заштитна PVC фолија по подовите. | m² | 1400 |  | 0
7.5. |  | Бојадисување на фасадни ѕидови со фасадекс – боја во два слоја, во тон и тип по избор на стручните лица од Музејот, изведена според препораки на производителот со потребно скеле. Во пресметката е земена комплетна припрема на подлогата, согласно приложеното упатство на производителот | m² | 890 |  | 0
7.6. |  | Бојадисување на фасадни профилации со фасадекс – боја во два слоја, во тон и тип по избор на стручните лица од Музејот, изведена според препораки на производителот со потребно скеле. Во пресметката е земена комплетна припрема на подлогата, согласно приложеното упатство. | m¹ | 620 |  | 0
[5 empty] | ВКУПНО: | 0
8. |  | ИЗРАБОТКА НА КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА
8.1. |  | Набавка, транспорт и изработка на дрвена кровна конструкција, на места каде што е оштетена конструкцијата, според проектот за реконструкција од чамова граѓа II категорија заштитена со заштитни материјали кои ги запазуваат Европските еколошки стандарди. (хоризонтална проекција). | m² | 275 |  | 0
8.2. |  | Набавка, транспорт и монтажа на летви, 5/5cm, на места каде што истите се оштетени, заштитени со заштитни материјали кои ги запазуваат Европските еколошки стандарди (коса проекција). | m¹ | 140 |  | 0
[5 empty] | ВКУПНО: | 0
9. |  | ПОКРИВАЧКИ РАБОТИ
9.1. |  | Набавка, транспорт и монтажа на ќерамиди, вклучени и завршни ќерамиди на слемињата на делот на кровот - I фаза (коса проекција). | m² | 190 |  | 0
[5 empty] | ВКУПНО: | 0
10. |  | ИЗОЛАТЕРСКИ РАБОТИ
10.1. |  | Набавка, транспорт и монтажа на паропропусна водонепропусна фолија (коса проекција) | m² | 620 |  | 0
10.2. |  | Набавка, транспорт и поставување на средно пресувана камена волна, d=5cm, (коса проекција). | m² | 620 |  | 0
10.3. |  | Набавка, транспорт и поставување на средно пресувана камена волна, d=20cm, (коса проекција). | m² | 620 |  | 0
10.4. |  | Набавка, транспорт и премачкување на сите дрвени елементи, кои не се опфатени во претходните ставки со еколошки противпожарен премаз - МКС EN 13381-3:2015. | m² | 190 |  | 0
[5 empty] | ВКУПНО: | 0
11 |  | ЛИМАРСКИ РАБОТИ
11.1. |  | Монтажа на нови вертикални олуци со фасонски елементи од пластифициран лим d = 0,55mm, р.ш. 42cm во тон и боја по избор на стручните лица одредени од Инвеститорот, прицврстени на фасадата со држачи на 50cm. | m¹ | 156 |  | 0
11.2. |  | Монтажа на нови хоризонтални олуци со фасонски елементи од пластифициран лим заедно со лизгавец, d = 0,55mm, р.ш. 26+42cm во тон и боја по избор на стручните лица одредени од Инвеститорот, прицврстени на фасадата си држачи на 60cm. | m¹ | 110 |  | 0
11.3. |  | Набавка, транспорт и вградување на ували изработени од пластифициран поцинкован лим, d=0,65 mm, р.ш.=50cm. | m¹ | 62 |  | 0
11.4. |  | Набавка, транспорт и вградување на опшивки околу оџаци изработени од пластифициран поцинкован лим, d=0,65 mm. | парче | 2 |  | 0
[5 empty] | ВКУПНО: | 0
12. |  | СТАКЛАРСКИ РАБОТИ
12.1. |  | Набавка, изработка и монтажа на витражи на фасадни прозорци, изработени според постоечките витражи, со катедрална стакло, оловна арматура, патинирани.и вградени во термопан стакло | m² | 55 |  | 0
[5 empty] | ВКУПНО: | 0
РЕДЕН БР. |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1 |  | ПРИПРЕМНИ РАБОТИ | 0
2 |  | ЅИДАРСКИ РАБОТИ | 0
3 |  | МОНТАЖЕРСКИ РАБОТИ | 0
4 |  | ДОГРАМЏИСКИ РАБОТИ | 0
5 |  | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАБОТИ | 0
6 |  | КЕРАМИЧАРСКИ РАБОТИ | 0
7 |  | МОЛЕРОФАРБАРСКИ РАБОТИ | 0
8 |  | ИЗРАБОТКА НА КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА | 0
9 |  | ПОКРИВАЧКИ РАБОТИ | 0
10 |  | ИЗОЛАТЕРСКИ РАБОТИ | 0
11 |  | ЛИМАРСКИ РАБОТИ | 0
12 |  | СТАКЛАРСКИ РАБОТИ | 0
|  |  | ВКУПНО: |  |  | 0
|  |  | ВКУПНО БЕЗ ДДВ: |  |  | 0

## Vodovod_i_kanalizacija
Ред бр. | Поз.бр. | Опис на работите | Ед. Мера | Количина | Ед. цена (ден. без. ДДВ) | Вк. цена (ден. без ДДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. ВНАТРЕШНА МРЕЖА
A) ВОДОВОД - САНИТАРЕН
1 |  | Набавка, транспорт и монтажа на полипрепиленски ( ПП ) водоводни цевки со сите потребни фасонски парчиња, комплет со продирање низ меѓукатни констрикции , правење на шлицеви укрстување на истите нд 20 мм | м' | 40 |  | 0
|  | нд 25мм | м' | 13.5 |  | 0
|  | нд 32мм | м' | 29 |  | 0
2 |  | Набавка,транспорт.и монража на ПП водоводни цевки за хоризонтален и вертикален развод со потребни фасонски парчиња и топлотна изолација нд 20 мм Нд. 20мм | м' | 4 |  | 0
3 |  | Набавка, транспорт и монтажа н пропусни вентили затворачи со поникловани капи и розетни ф1/2" | парче | 19 |  | 0
4 |  | ф3/4" | парче | 6 |  | 0
5 |  | ф1" | парче | 2 |  | 0
6 |  | Набавка , транспорт и монтажа EK- вентили ф1/2"/3/8" -WC | парче | 9 |  | 0
7 |  | Набавка транспорт и монтажа EK- вентили ф1/2"/3/8" -умивалник | парче | 20 |  | 0
8 |  | ф3/4" | парче | 4 |  | 0
9 |  | ф1" | парче | 2 |  | 0
10 |  | Набавка , транспорт и монтажа пропусни вентили со испусна славина ф 3/4" | парче | 2 |  | 0
11 |  | Набавка ,транспор ти монтажа пропусни вентили со испусна славина ф1" | парче | 2 |  | 0
11 |  | Испитување и дезинфекција на водоводна мрежа | m' | 83 |  | 0
12 |  | Набавка , транспорт и уградување на водомер ф 80/3/4", заедно со сите фасонски елементи (еден вентил затворач ф80, еден вентил затворач ф80 со испусна славина, филтер за вода ф80, холендери и колена). | парче | 1 |  | 0
|  | ВКУПНО - А) Водовод - санитарен |  |  |  | 0
Б) ВОДОВОД - ПРОТИВПОЖАРЕН
1 |  | Набавка, транспорт и монтажа на лиени челични водоводни цевки за противпожарна мрежа, со сите потребни фасонски парчиња , комплет со продирање низ меѓукатни конструкции , правење на шлицеви и уктстување на истите . Во предмерот е земено и потегот од водомерната шахта до приклучокот во објектот.
|  | ф80мм | м' | 44 |  | 0
|  | ф63мм | м' | 24 |  | 0
2 |  | Набавка ,транспорт и монтажа на ППсандачиња изработени од двојнодекапиран лим со вентил затварач ф2'', ПП црево , со должина од 10м и млазница | парче | 8 |  | 0
|  | ВКУПНО - Б) Водовод - противпожарен |  |  |  | 0
В) ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
1 |  | Набавка , транспорт и монтажа нa ПВЦ цевки за фекална канализција за хоризонтален и вертикален развод, комплет со продирање низ меѓукатни конструкции,правење на шлицеви и укрстување на истите . Во цената се пресметани и фасонските парчиња .
|  | ф 150 | м' | 4 |  | 0
|  | ф 100 | м' | 32 |  | 0
|  | ф 70 | м' | 46 |  | 0
|  | ф50 | м' | 6 |  | 0
2 |  | Набавка ,транспорт и монтажа на лимена вентилациона глава ф100мм | парче | 2 |  | 0
3 |  | Набавка, транспорт и монтажа на ревизии нд100 | парче | 4 |  | 0
4 |  | Набавка,транспорт и монтажа на вертикални подни решетки ф75мм | парче | 3 |  | 0
ВКУПНО - В) Фекална канализција | [5 empty] | 0
Г) САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ
1 |  | Набавка ,транспорти монтажа на керамички умивалник I класа со получизма ,пластичен сифон, стоечка батерија за ладна и тoпла вода си сито и црева за поврзување. | парче | 10 |  | 0
2 |  | Набавка ,транспорти монтажа на огледало за секој умивалник | парче | 10 |  | 0
3 |  | Набавка ,транспорт и монтажа на етажерки за секој умивалник | парче | 10 |  | 0
4 |  | Набавки ,транспорт и монтажа на сапуњерки за секој умивалник | парче | 10 |  | 0
5 |  | Набавка ,транспорт и монтажа на поникловани - држачи за пешкири | парче | 8 |  | 0
|  | -за тоалет хартија | парче | 10 |  | 0
6 |  | Набавка ,транспорт и монтажа на ВЦ шоља моноблок-синплнка -к,пластичен капак за шољат, гиблово црево . Целиот потребен материјал за спојување и заптивање укалкулиран е во единечна цена | парче | 10 |  | 0
7 |  | Набавка,транспорт и вградување на туш када комплет со одливна гарнитура и сифонска врска со директен одвод со батерија сза ладна и топла вода , маски за кади и лајсни и држач за туш | парче | 3 |  | 0
8 |  | Набавка , транспорт и вградување на садопер 80/60см. , комплет со сифон за садопери со приклучок за машина за садови и монтажа на еднорачна батерија за садопер за топла и ладна вода . | парче | 1 |  | 0
9 |  | Набавка,транспорт и монтажа на нискомонтажен електричен бојлер од 10л. за садопер со сите потребни фасонски елементи. | парче | 1 |  | 0
10 |  | Набавка,транспорт и монтажа на нискомонтажен електричен бојлер од 50л. за садопер со сите потребни фасонски елементи. | парче | 1 |  | 0
ВКУПНО - Г) Санитарни објекти | [5 empty] | 0
Д. ГРАДЕЖНИ РАБОТИ
1 |  | Изработка на армирано бетонска шахта со димензии 1,0х 1,0 х1,2 со МБ-20за водомер,заедно со земјани работи | парче | 1 |  | 0
2 |  | набавка,транспорт и монтажа на лиеножелезен капак среден тип | парче | 1 |  | 0
VKUPNO - Д) GRADE@NI RABOTI | [5 empty] | 0
|  | Рекапитулар - Внатрешен водовод и канализација |  |  |  | Вкупна цена (денари без ДДВ)
I. Внатрешна мрежа
|  | ВКУПНО - А) Водовод - санитарен |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО - Б) Водовод - противпожарен |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО - В) Фекална канализација |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО - Г) Санитарни објекти |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО - Д) Градежни работи |  |  |  | 0
|  | ВКУПНО - Внатрешен водовод и канализација |  |  |  | 0
[5 empty] | ВК без. ДДВ | 0

## Masinstvo
Предмер и пресметка на материјали и опрема
"Офицерски дом" - Битола
Ред.бр. | Поз.бр. | Опис на работите | Един. мера | Колич. | Ед. цена (ден. без. ДДВ) | Вк. цена (ден. без ДДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Набавка, транспорт и монтажа на топлинска пумпа воздух/вода со систем греење 50°/45° , систем ладење 7°/12° тивка верзија со максимално ниво на бучава 85 dBA
капацитет на ладење Qc=75 kW
капацитет на греење Qh=80 kW
потрошувачка на електрична енергија Pel=32 kW
комплет со заштитна и работна автоматика со жичана далечинска контрола со неделен тајмер и термостат
|  |  | ком | 2 |  | 0
2 |  | Набавка,транспорт и монтажа на циркулациона пумпа
проток на вода Q=27 m³/h
напор на пумпа H=20 m
|  | потрошувачка на електрична енергија Pel=3,5 kW | ком | 1 |  | 0
3 |  | Набавка,транспорт и монтажа на распределител/собирател со приклучоци NO100x1;NO80x2 и со вентил за испуст од 1"
|  | Ø300/L=1500 mm | ком | 2 |  | 0
4 |  | Набавка,транспорт и монтажа на експанзионен сад
|  | 250 L со сигурносен вентил 5/4" | ком | 1 |  | 0
5 |  | Набавка, транспорт и монажа на парапетни вентилатор конвектори со маска со вграден термостат, со максимално ниво на бучава 38 dBA и следните карактеристики на средна брзина:
|  | капацитет на ладење Qc=2 kW | ком | 8 |  | 0
|  | капацитет на ладење Qc=3 kW | ком | 27 |  | 0
|  | капацитет на ладење Qc=5,5 kW | ком | 6 |  | 0
|  | капацитет на ладење Qc=6,5 kW | ком | 4 |  | 0
6 |  | Набавка,транспорт и монтажа на електрични регистри
|  | Qh=1 kW | ком | 12 |  | 0
7 |  | Набавка, транспорт и монтажа на алупласт цевка
|  | Ø20 | m' | 1000 |  | 0
8 |  | Набавка, транспорт и монтажа на црево
|  | Ø22 | m' | 1000 |  | 0
9 |  | Набавка, транспорт и монтажа на перфорирана трака со завртки и типли за во бетонска плоча
|  |  | m' | 300 |  | 0
10 |  | Набавка, транспорт и монтажа на ормарче за во ѕид 750x715-895x75-125 со распределители со 6 приклучока
| - | распределител R 1"со 6 мини вентили R 1/2" - ком 2
| - | спојници R 1/2"/Ø18 - ком 12
| - | група за обезвоздушување, испуст и редуцир R 1/2 /1" група R 1/2" - ком 2
| - | топчест вентил со навој и холендер R 1" - ком 2
| - | конзоли за распределителот ком.2
|  | Се комплет | ком | 2 |  | 0
11 |  | Набавка, транспорт и монтажа на ормарче за во ѕид 550x715-895x75-125 со распределители со 7 приклучока
| - | распределител R 1"со 7 мини вентили R 1/2" - ком 2
| - | спојници R 1/2"/Ø18 - ком 14
| - | група за обезвоздушување, испуст и редуцир R 1/2 /1" група R 1/2" - ком 2
| - | топчест вентил со навој и холендер R 1" - ком 2
| - | конзоли за распределителот ком.2
|  | Се комплет | ком | 1 |  | 0
12 |  | Набавка, транспорт и монтажа на ормарче за во ѕид 750x715-895x75-125 со распределители со 8 приклучока
| - | распределител R 5/4"со 8 мини вентили R 1/2" - ком 2
| - | спојници R 1/2"/Ø18 - ком 16
| - | група за обезвоздушување, испуст и редуцир R 1/2 /1" група R 1/2" - ком 2
| - | топчест вентил со навој и холендер R 5/4" - ком 2
| - | конзоли за распределителот ком.2
|  | Се комплет | ком | 1 |  | 0
13 |  | Набавка, транспорт и монтажа на ормарче за во ѕид 750x715-895x75-125 со распределители со 9 приклучока
| - | распределител R5/4"со 9 мини вентили R 1/2" - ком 2
| - | спојници R 1/2"/Ø18 - ком 18
| - | група за обезвоздушување, испуст и редуцир R 1/2 /1" група R 1/2" - ком 2
| - | топчест вентил со навој и холендер R 5/4" - ком 2
| - | конзоли за распределителот ком.2
|  | Се комплет | ком | 1 |  | 0
14 |  | Набавка, транспорт и монтажа на црна цевка со сунѓереста паронепропусна од експандиран каучук изолација , d=25 mm, фазонски елементи и споен материјал
|  | NO20 | m' | 12 |  | 0
|  | NO25 | m' | 12 |  | 0
|  | NO40 | m' | 12 |  | 0
|  | NO65 | m' | 12 |  | 0
|  | NO80 | m' | 120 |  | 0
|  | NO100 | m' | 72 |  | 0
15 |  | Набавка, транспорт и монтажа на црна цевка со изолација - сунѓереста паронепропусна од експандиран каучук, d=25 mm , фазонски елементи и споен материјал, комплет со ископ и поставување во земја
|  | NO100 | m' | 56 |  | 0
16 |  | Набавка, транспорт и монтажа на автоматско лонче за обезвоздушување
|  | NO25 | ком | 8 |  | 0
17 |  | Набавка, транспорт и монтажа на фаќач на нечистотии
|  | NO100 | ком | 1 |  | 0
18 |  | Набавка, транспорт и монтажа на топчести вентили
|  | NO20 (за дренажа и вентилоконвектори) | ком | 96 |  | 0
|  | NO25 | ком | 4 |  | 0
|  | NO40 | ком | 2 |  | 0
|  | NO65 | ком | 2 |  | 0
|  | NO80 | ком | 6 |  | 0
|  | NO100 | ком | 3 |  | 0
19 |  | Набавка, транспорт и монтажа на баланс вентили
|  | NO80 | ком | 4 |  | 0
20 |  | Набавка, транспорт и монтажа на PPR цевка за одвод на кондензат, фазонски елементи и споен материјал
|  | NO25 | m' | 60 |  | 0
|  | NO32 | m' | 140 |  | 0
|  | NO40 | m' | 60 |  | 0
21 |  | Испитување и пуштање во работа на инсталацијата
|  |  | паушал | 1 |  | 0
0
|  |  | Вкупно: |  |  | 0
|  |  | Вкупно без Д.Д.В: |  |  | 0

## PPZ
ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА, СО КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА НА ОФИЦЕРСКИ ДОМ, БИТОЛА
ППЗ
Р.бр. | Поз. Бр. | Опис на работите | Ед. мера | Количина | Ед. цена ( ден. Без.ДДВ) | Вк. цена (ден. Без. ДДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. |  | Набавка, транспорт и поставување на рачни апарати за гасење на пожар S-9. | парче | 12 |  | 0
2. |  | Набавка, транспорт и поставување на рачни сирени за алармирање. | парче | 1 |  | 0
3. |  | Набавка, транспорт и поставување на информативни табли за евакуација во објектот. | парче | 35 |  | 0
|  |  | ВКУПНО: |  |  | 0
|  |  | ВКУПНО БЕЗ ДДВ : |  |  | 0

## Hortikultura
ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА, СО КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА НА ОФИЦЕРСКИ ДОМ - БИТОЛА
ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ И ХОРТИКУЛТУРА
Ред бр. | Поз.бр | Опис на работите | Ед. мера | Количина | Ед. цена (ден. Без ДДВ) | Вк.цена (ден без ДДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | ПРИПРЕМНИ РАБОТИ
1.1. |  | Оградување на градилиште со монтажна ограда од челични столбови и PVC мрежа со висина од 2,0m. | m¹ | 360 |  | 0
1.2. |  | Обележување и исколчување на елементите за партерно решение. | m² | 6475 |  | 0
|  |  | ВКУПНО: |  |  | 0
2 |  | ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ
2.1. |  | Чистење на теренот од непотребни предмети, растенија и слично во вдлабина од 25-30cm за обновување на тревната површина | m² | 2355 |  | 0
2.2. |  | Набавка и разастирање на слој од хумус за обновуванје на тревнатите површини , заедно со затревнување на површината. | m² | 2355 |  | 0
2.4. |  | Утовар, транспорт и истовар на вишок земја, шут и останат градежен отпад, до депонија, оддалечена до 10km. | m³ | 850 |  | 0
|  |  | ВКУПНО: |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАР
1. |  | ПРИПРЕМНИ РАБОТИ | 0
2. |  | ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ | 0
|  |  | ВКУПНО: |  |  | 0
|  |  | ВКУПНО БЕЗ ДДВ : |  |  | 0

## Elektrika
Ред.бр. | Поз. Бр. | Опис на работите | Ед.мера | Kолич. | Ед. Цена (ден. без ДДВ) | Вкупно (ден. Без ДДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД
1 |  | Набавка транспорт и монтажа на кабловски шелни, делумно во малтер, делумно во црево, во кабловски канал на кабел од типот PP – Y 3 x 2,5 mm2 комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | m | 1407 |  | 0
2 |  | Набавка транспорт и монтажа на кабловски шелни, делумно во малтер, делумно во црево, во кабловски канал на кабел од типот PP – Y 5 x 2,5 mm2 комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | m | 20 |  | 0
3 |  | Набавка транспорт и монтажа на кабловски шелни, делумно во малтер, делумно во црево, во кабловски канал на кабел од типот PP – Y 5 x 4 mm2комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | m | 67 |  | 0
4 |  | Набавка транспорт и монтажа на кабловски шелни, делумно во малтер, делумно во црево, во кабловски канал на кабел од типот PP – Y 5 x 10 mm2 комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | m | 200 |  | 0
5 |  | Набавка, транспорт и монтажа на вградна разводна табла (РТ 1) со следнава вградена опрема во неа: - Автоматски осигурувач 10 A, тип B 10 A x 6 pcs - Автоматски осигурувач 16 A, тип B 16 A x 4 pcs - Автоматски осигурувач 32A, тип B 32 A 3pol x 8 pcs - Автоматски осигурувач 63A, тип B 63 A 3pol x 1 pcs - AS склопка 125 A x 1 pcs - Ситен помошен споен, носив и врзен материал Шемирано според еднополна шема, спремно за ставање под напон | парче | 1 |  | 0
6 |  | Набавка, транспорт и монтажа на вградна разводна табла (РТ 2) со следнава вградена опрема во неа: - Автоматски осигурувач 10 A, тип B 10 A x 5 pcs - Автоматски осигурувач 16 A, тип B 16 A x 3 pcs - Автоматски осигурувач 32 A, тип B 32 A x 2 pcs - Автоматски осигурувач 63 A, тип B 63 A x 1 pcs - AS склопка 125 A x 1 pcs - Ситен помошен споен, носив и врзен материал Шемирано според еднополна шема, спремно за ставање под напон | парче | 1 |  | 0
7 |  | Набавка, транспорт и монтажа на вградна станска разводна табла (РТ 1-1) со следнава вградена опрема во неа: - Автоматски осигурувач 10 A, тип B 10 A x 11 pcs - Автоматски осигурувач 16 A, тип B 16 A x 10 pcs - Автоматски осигурувач 16 A, тип B 16 A 3p x 1 pcs - Диференцијална склопка C 63 A 0,3 ms x 1 pcs - Ситен помошен споен, носив и врзен материал Шемирано според еднополна шема, спремно за ставање под напон | парче | 1 |  | 0
8 |  | Набавка, транспорт и монтажа на вградна станска разводна табла (РТ 1-2) со следнава вградена опрема во неа: - Автоматски осигурувач 10 A, тип B 10 A x 8 pcs - Автоматски осигурувач 16 A, тип B 16 A x 9 pcs - Диференцијална склопка C 32 A 0,3 ms x 1 pcs - Ситен помошен споен, носив и врзен материал. Шемирано според еднополна шема, спрено за ставање под напон | парче | 1 |  | 0
9 |  | Набавка, транспорт и монтажа на вградна станска разводна табла (РТ 1-3) со следнава вградена опрема во неа: - Автоматски осигурувач 10 A, тип B 10 A x 9 pcs - Автоматски осигурувач 16 A, тип B 16 A x 11 pcs - Диференцијална склопка 32 A, 0,3 ms x 1 pcs - Ситен помошен споен, носив и врзен материал. Шемирано според еднополна шема, спрено за ставање под напон | парче | 1 |  | 0
10 |  | Набавка, транспорт и монтажа на вградна станска разводна табла (РТ 2-1) со следнава вградена опрема во неа: - Автоматски осигурувач 10 A, тип B 10 A x 15 pcs - Автоматски осигурувач 16 A, тип B 16 A x 9 pcs - Диференцијална склопка 63 A, 0,3 ms x 1 pcs - Ситен помошен споен, носив и врзен материал Шемирано според еднополна шема, спремно за ставање под напон | парче | 1 |  | 0
11 |  | Набавка, транспорт и монтажа на вградна станска разводна табла (РТ 2-2) со следнава вградена опрема во неа: - Автоматски осигурувач 10 A, тип B 10 A x 7 pcs - Автоматски осигурувач 16 A, тип B 16 A x 8 pcs - Диференцијална склопка 32 A, 0,3 ms x 1 pcs - Ситен помошен споен, носив и врзен материал. Шемирано според еднополна шема, спрено за ставање под напон | парче | 1 |  | 0
12 |  | Набавка, транспорт и монтажа на вградна станска разводна табла (РТ 2-3) со следнава вградена опрема во неа: - Автоматски осигурувач 10 A, тип B 10 A x 8 pcs - Автоматски осигурувач 16 A, тип B 16 A x 9 pcs - Диференцијална склопка 32 A, 0,3 ms x 1 pcs - Ситен помошен споен, носив и врзен материал Шемирано според еднополна шема, спремно за ставање под напон | парче | 1 |  | 0
13 |  | Набавка, транспорт и монтажа на вградна метален ормар од двапати декапиран лим (ГРT) со следнава вградена опрема во неа: - AS склопка 125 А x 2 pcs - AS склопка 250 А x 2 pcs - Ситен помошен споен, носив и врзен материал Шемирано според еднополна шема, спремно за ставање под напон | парче | 1 |  | 0
14 |  | Набавка транспорт и монтажа на монофазна шуко приклучница комплет со PVC дозна за монтажа во малтер/гипс картом 220 V 16 A комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 184 |  | 0
15 |  | Набавка транспорт и монтажа на монофазна шуко приклучница со капак комплет со PVC дозна за монтажа во малтер/гипс картом 220 V 16 A комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 5 |  | 0
16 |  | Набавка транспорт и монтажа на трифазна шуко приклучница комплет со PVC дозна за монтажа во малтер/гипс картон 220 V / 380 V; 16 A комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 1 |  | 0
17 |  | Набавка трнспорт и монтажа на вградна кутија за малтер/гипс картон/кошулица со метален поцинкован носач, украсна маска во соодветна боја по барање на инвеститорот со 12 модуларни места со вклучена опремат три монофазни шуко прилкучници, една LAN приклучница Cat5, една ТТ приклучница и една TV приклучница со соодветни капаци комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 1 |  | 0
18 |  | Набавка транспорт и мотажа на PVC црево Ф16 mm од незапалив материал комплет со шелни, муфови и останат ситен споен материал, спремно за употреба. | m | 800 |  | 0
19 |  | Набавка транспорт и мотажа на PVC црево Ф20 mm од незапалив материал комплет со шелни, муфови и останат ситен споен материал, спремно за употреба. | m | 300 |  | 0
20 |  | Набавка транспорт и мотажа на PVC црево Ф25 mm од незапалив материал комплет со шелни, муфови и останат ситен споен материал, спремно за употреба. | m | 185 |  | 0
21 |  | Набавка транспорт и мотажа на PVC црево Ф32 mm од незапалив материал комплет со шелни, муфови и останат ситен споен материал, спремно за употреба. | m | 150 |  | 0
22 |  | Останат ситен материал | 3% | 1 | 0 | 0
|  |  |  | ВКУПНО 1: |  | 0
2. ОСВЕТЛУВАЊЕ
1 |  | Набавка транспорт и монтажа на кабловски шелни, делумно во малтер, делумно во црево, во кабловски канал на кабел од типот PP – Y 3 x 1,5 mm2 комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | m | 2315 |  | 0
2 |  | Набавка транспорт и монтажа на пркинувач обичен комплет со PVC дозна за монтажа во малтер/гипс картон 220 V 10 A комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 55 |  | 0
3 |  | Набавка транспорт и монтажа на сериски прекинувач комплет со PVC дозна за монтажа во малтер/гипс картон 220 V 10 A комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 2 |  | 0
4 |  | Набавка трнспорт и монтажа на модуларна дозна за малтер/гипс картон комплет со поцинкован носач, украсна маска во соодветна боја по барање на инвеститорот со 3 модуларни места со вклучени три модуларни прекинувачи модул 1, 220 V, 10 A, комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 3 |  | 0
5 |  | Набавка трнспорт и монтажа на модуларна дозна за малтер/гипс картон комплет со поцинкован носач, украсна маска во соодветна боја по барање на инвеститорот со 6 модуларни места со вклучени шест модуларни прекинувачи модул 1, 220 V, 10 A, комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 1 |  | 0
6 |  | Набавка трнспорт и монтажа на модуларна дозна за малтер/гипс картон комплет со поцинкован носач, украсна маска во соодветна боја по барање на инвеститорот со 6 модуларни места со вклучени пет модуларни прекинувачи модул 1, 220 V, 10 A и еднен модуларен капак модул 1, комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 2 |  | 0
7 |  | Набавка трнспорт и монтажа на модуларна дозна за малтер/гипс картон комплет со поцинкован носач, украсна маска во соодветна боја по барање на инвеститорот со 2х6 модуларни места со вклучени дванаесет модуларни прекинувачи модул 1, 220 V, 10 A, комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 2 |  | 0
8 |  | Набавка, транспорт и монтажа на панична светилка изведена во LED технологија, min 4 W, 50 Hz, автономија од два часа, со соодветен пиктограмски натпис во зелена боја на проздрачна плексиглас плоча и заштита IP45,комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 59 |  | 0
9 |  | Набавка транспорт и монтажа на ѕидна светилка за монтажа во тоалет, над огледало,во боја на месинг или старо злато, во класичен стил, изведена во LED технологија со номинална моќност од min 8 W, заштита IP45, комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 6 |  | 0
10 |  | Набавка транспорт и монтажа на ѕидна декоративна светилка во боја на месинг или старо злато, во класичен стил, со кристални доадатоци, изведена во LED технологија со номинална моќност од min 18 W, заштита IP45, комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 66 |  | 0
11 |  | Набавка транспорт и монтажа на ѕидна светилка, за монтажа во галерија, во боја на месинг или старо злато, со усмерен светлосен сноп, изведена во LED технологија со номинална моќност од min 18 W, заштита IP45, комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 8 |  | 0
12 |  | Набавка транспорт и монтажа на таванска висечка декоративна светилка во боја на месинг или старо злато, во класичен стил, со кристални доадатоци, изведена во LED технологија со најмаклу четири сиалици или вкупна номинална моќност од min 18 W, заштита IP45, комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 60 |  | 0
13 |  | Набавка транспорт и монтажа на таванска висечка декоративна светилка, за мотажа во галерија, во боја на месинг или старо злато, во класичен стил, со кристални доадатоци, изведена во LED технологија со најмаклу осумнаесет сиалици или вкупна номинална моќност од min 61 W, заштита IP45, комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 1 |  | 0
14 |  | Набавка транспорт и монтажа на таванска светилка, за монтажа во тоалет, во боја на месинг или старо злато, во класичен стил, со матирана стаклена капа и дезен по избор на инвеститорот, со вграден инфра црвен сензор на движење, фото остелив елемент и тајмер, изведена во LED технологија со најмаклу две сиалици или вкупна номинална моќност од min 9 W, заштита IP45, комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 22 |  | 0
15 |  | Набавка транспорт и монтажа на таванска светилка, за монтажа во подрумски простории, во боја на месинг или старо злато, во класичен стил, со матирана стаклена капа и дезен по избор на инвеститорот, изведена во LED технологија со најмаклу две сиалици или вкупна номинална моќност од min 9 W, заштита IP45, комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 35 |  | 0
16 |  | Набавка транспорт и монтажа на декоративна таванска светилка, во боја на месинг или старо злато, во класичен стил, со кристални додатоци, изведена во LED технологија со најмаклу четири сиалици или вкупна номинална моќност од min 18 W, заштита IP45, комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 26 |  | 0
17 |  | Набавка транспорт и мотажа на PVC црево Ф16 mm од незапалив материал комплет со шелни, муфови и останат ситен споен материал, спремно за употреба. | m | 1280 |  | 0
18 |  | Останат ситен материал | 3% | 1 | 0 | 0
|  |  |  | ВКУПНО 2: |  | 0
3. СЛОБОСТРУЈНА ИНСТАЛАЦИЈА
1 |  | Набавка транспорт и монтажа на RACK ормар со големина 42RU, 2000 x 800 x 1067 mm (78.8"H x 31.5"W x 42.0"D) со стаклена предна врата со моѓност за отварање на лева или десна страна, сплит перфорирана задна врата, целосни странични панели со можност за демонтажа, два сета монтажни шини 12-24, опремен со шест продолжни кабли со соодветна енергетска и механичка заутина за напојување на опремата, шест patch панели Cat5e, разладен уред, whire manager (на предна и задна страна), слетло и останат ситен споен материал, спремно за употреба. | парче | 1 |  | 0
2 |  | Набавка ранспорт и монтажа на конвенционална централа за откривање и дојава на пожар со 8 зони, 2 излезни модули за сирени, резервно напојување, модул за телефонска дојава. | парче | 1 |  | 0
3 |  | Инсталација на опремат, пуштање во употреба и обика на персиналот за ракување со истата | парче | 1 |  | 0
4 |  | Набавка, транспорт и монтажа на aдресибилна ПП труба | парче | 8 |  | 0
5 |  | Набавка транспорт и монтажа на кабловски шелни, делумно во малтер, делумно во црево, во кабловски канал на кабел од типот FTP 4x2x0,6 mm Cat 5 комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | m | 1294 |  | 0
6 |  | Набавка транспорт и монтажа на кабловски шелни, делумно во малтер, делумно во црево, во кабловски канал на кабел од типот JB-YStY 2x2x0,8 mm комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | m | 800 |  | 0
7 |  | Набавка, транспорт и монтажа на LAN приклучница Cat5 комплет со PVC дозна за монтажа во малтер/гипс картон, комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 29 |  | 0
8 |  | Набавка, транспорт и монтажа на ТТ приклучница комплет со PVC дозна за монтажа во малтер/гипс картон, комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 29 |  | 0
9 |  | Набавка, транспорт и монтажа на ТV приклучница комплет со PVC дозна за монтажа во малтер/гипс картон, комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 29 |  | 0
10 |  | Набавка транспорт и монтажа на Wi-Fi рутер, со соодветен држач за на ѕид, комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 6 |  | 0
11 |  | Набавка, транспорт и монтажа на рачен адресибилен јавувач на пожар со соодветен држач за на ѕид, комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 14 |  | 0
12 |  | Набавка, транспорт и монтажа на автоматски адресибилен јавувач на пожар со соодветна база за монтажа на плафон, комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | парче | 41 |  | 0
13 |  | Набавка транспорт и монтажа на кабловски шелни, делумно во малтер, делумно во црево, во кабловски канал на кабел од типот RG 6 комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | m | 1294 |  | 0
14 |  | Набавка транспорт и монтажа на кабловски шелни, делумно во малтер, делумно во црево, во кабловски канал на кабел од типот HDMI комплет со сиот потребен ситен материал и поврзување, спремно за употреба. | m | 1294 |  | 0
15 |  | Останат ситен материал | 3% | 1 | 0 | 0
|  |  |  | ВКУПНО 3: |  | 0
4. ЗАЗЕМЈУВАЊЕ
1 |  | Набавка, транспорт и монтажа на Fe/Zn поцинкована лента 40x3,5 mm по кров на соодветни држачи, и по фасада под малтер, на соодветни држачи, комплет со сите потребни спојни, врзни и носиви елементи, спремно за употреба | m | 300 |  | 0
2 |  | Набавка, транспорт и монтажа ана кутија за мерен спој, со изработка на мерниот спој, комплет со сите потребни спојни, врзни и носиви елементи, спремно за употреба | парче | 4 |  | 0
3 |  | Останат ситен материал | 3% | 1 | 0 | 0
|  |  |  | ВКУПНО 4: |  | 0
5. ОПШТИ РАБОТИ
1 |  | Извештај за извршено мерење на отпорност на изолација на изведената електрична инсталација, импеданса на струјнајамка во дефект и oчекувана струја на грешка | парч. | 1 |  | 0
2 |  | Атест за извршено мерење на отпорност на распростирање на заземјувачки ситем | парч. | 1 |  | 0
|  |  |  | ВКУПНО 5: |  | 0
РЕКАПИТУЛАР
1. ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД | [5 empty] | 0
2. ОСВЕТЛУВАЊЕ | [5 empty] | 0
3. СЛОБОСТРУЈНА ИНСТАЛАЦИЈА | [5 empty] | 0
4. ЗАЗЕМЈУВАЊЕ | [5 empty] | 0
5. ОПШТИ РАБОТИ | [5 empty] | 0
|  |  |  | ВКУПНО: |  | 0
|  |  |  | СЕ ВКУПНО БЕЗ ДДВ: |  | 0

## Rekapitular
РЕКАПИТУЛАР
1. | ФАЗА АРХИТЕКТУРА | 0
2. | ФАЗА ХОРТИКУЛТУРА | 0
3. | ФАЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 0
4. | ФАЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА | 0
5. | ФАЗА МАШИНСТВО | 0
6. | ФАЗА ППЗ | 0
|  | ВКУПНО: | 0

## Compatibility Report
Compatibility Report for рекапитулар на фази 27022018.xls
Run on 16.11.2018 12:36
The following features in this workbook are not supported by earlier versions of Excel. These features may be lost or degraded when you save this workbook in an earlier file format.
Minor loss of fidelity | # of occurrences
Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported by the selected file format. These formats will be converted to the closest format available. | 12