## PREDMER GRADEZNI RABOTI
ПРЕДМЕР НА РАБОТИ ЗА ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ВЕВЧАНИ,
Опис на активноста | Ед. мерка | Кол. | Ед. цена (ден.) без ддв 18% | Вк. цена (ден.) без ддв 18%)
I.Припремни работи
1.Рушење на постојана плоча, комплет со подна подлога и подот, со транспорт на шут до 20 км. | м2 | 323 |  | 0
2.Рушење на постоечка дрвена меѓукатна конструкција заедно со подовите и плафоните, над подрум, приземје и кат за складирање. | м2 | 1080 |  | 0
3. Рушење на комплетна кровна конструкција со складирање на гредите, летвите и керамидите во дворот на објектот. | м2 | 570 |  | 0
4.Отстранување на постоечкиот малтер од ѕидовите во подрум, приземје и кат. | м2 | 2800 |  | 0
5.Демонтирање на постоечките прозори и врати и складирање во дворот на објектот: прозори | м2 | 62 |  | 0
врати | м2 | 38 |  | 0
6.Демонтирање на радиаторите и складирање во дворот со заштита со најлонска фолија | м2 | 18 |  | 0
7.Рушење на ѕидовите во старите тоалети со исфрлање на шут до 20 км. | м2 | 103 |  | 0
8.Рушење на ѕидовите за отварање на врати за функционално поврзување на прозториите, со исфрлање на шут до 20 км. | м3 | 11.1 |  | 0
9.Демонтирање на санитариите во тоалетите и складирање во дворот на објектот: вц шољи | ком | 7 |  | 0
умивалници | ком | 3 |  | 0
писоари | ком | 3 |  | 0
| Вкупно Припремни работи: |  |  | 0
II.Земјани работи
1.Рачен ископ на земјата, трета и четврта категорија ( по 50%), во тесен обем, за темелни траки, до потребната кота | м3 | 18 |  | 0
2.Набавка, транспорт и разастирање на шљунак д=20 см. под подната плоча и темели | м3 | 40 |  | 0
3. Утовар, транспорт и одвоз на земјата од ископот во подрумот на објектот до 10 км | м2 | 80 |  | 0
| Вкупно Земјани работи: |  |  | 0
III.Бетонски и АБ работи:
1.Бетонирање на подлога од мршав бетон МБ 20, испод темелите и подна плоча 5 см. | м2 | 323 |  | 0
2. Бетонирање темелни траки и самци со бетон МБ 30, во потребна оплата | м3 | 14 |  | 0
3.Бетонирање на подна плоча д=15см. Во подрум, МБ 30, конструктивно армирањесо мрежи Q 188, на изведена хидроизолација | м3 | 53 |  | 0
4.Бетонирање на АБ греди во соодветна оплата, со подопирање, со претходна припрема од рушење на деловите до ѕидовите од полна тула, согласно графичките прилози | м3 | 31 |  | 0
5.Бетонирање на АБ серклаж во соодветна оплата, МБ 30, со претходна припрема од рушење на деловите од ѕидовите од тула | м3 | 39.5 |  | 0
6.Бетонирање на АБ плоча МБ 30, во соодветна оплата, со подупирање д=15см.(пл.100 и 00) | м2 | 610 |  | 0
д=12см. (платформа 200) | м2 | 230 |  | 0
д=20см.(платформа 200) | м2 | 310 |  | 0
7.Бетонирање АБ платна МБ30, во соодветна оплата, од кота на темел до кота на поткровје, со претходна припрема ( чистење на носиви ѕидови каде поминува платното и бушење на дел од постојанат плочана приземјето) | м3 | 24.2 |  | 0
8.Комплет изработка на АБ скали МБ 30, во соодветна оплата, со подупирање, комплет со скалник 30/16см. | м2 | 25 |  | 0
| Вкупно Бетонски и АБ работи: |  |  | 0
IV.Армирачки работи:
1.Комплет: набавка, транспорт, исправање, сечење, виткање и вградување на арматура према статистичка пресметка, детали и приложена спецификација ГА 240/360 | кг | 300 |  | 0
РА 400/500 | кг | 23500 |  | 0
МА 500/560 | кг | 2500 |  | 0
| Вкупно Армирачки работи: |  |  | 0
V.Браварски работи:
1.Комплет: набавка, транспорт, изработка и монтажа на челична конструкција во поткровјето, изработена од кутијасти челични профили 160, 160, 6 за столбови и 160,200,6 за греди, минизирани и фарбани со заштитна боја. Конструкцијата е ослонец за дрвената кровна конструкција | кг | 9450 |  | 0
| Вкупно Браварски работи: |  |  | 0
VI.Ѕидарски работи:
1.Изработка на преградни ѕидови обични и водоотпорни гипсани плочи на метални профили систем „кнауф“ 112 или еквивалент, со бандажирање на споевите: за санитарии | м2 | 85 |  | 0
за канцеларии | м2 | 385 |  | 0
2.Малтерисување на ѕидовите-внатрешни, и плафони со продолжен малтер во два слоја, со претходно прскање на површините со цементно млеко, со скела | м2 | 3800 |  | 0
3.Крпење шпалетни околу отворите, после монтирање на столаријата | м2 | 714 |  | 0
| Вкупно Ѕидарски работи: |  |  | 0
VII.Изолатерски работи:
1.Изработка на хидроизолација на подната плоча во подрум и дел од приземје, над насипот | м2 | 335 |  | 0
2.Изработка на хидро изолација на санитарните чворови со 2+3 премази | м2 | 35 |  | 0
3.Иработка на термо изолација во поткровје со тервол д=15см. Термоизолацијата е поставена преку плафонот, систем „кнауф“ или еквивалент и помеѓу дрвените рогови | м2 | 828 |  | 0
| Вкупно Изолатерски работи: |  |  | 0
VIII.Столарски работи:
1.Изработка, транспорт и вградување на надворешни прозорци од ПВЦ пет коморни профили, застаклени со термопан стакло 4+16+4, според шема на столарија Поз. 1 140/215 | ком | 8 |  | 0
Поз. 2 130/320 | ком | 1 |  | 0
Поз. 3 150/220 | ком | 36 |  | 0
Поз. 4 100/130 | ком | 2 |  | 0
Поз. 5 130/220 | ком | 1 |  | 0
Поз. 6 180/220 | ком | 5 |  | 0
Поз. 7 180/310 | ком | 1 |  | 0
Поз. 8 130/220 | ком | 1 |  | 0
Поз. 9 100/220 | ком | 2 |  | 0
Поз.10 65+70+65/740 | ком | 1 |  | 0
Поз.11 115/55 | ком | 1 |  | 0
Поз.12 55/55 | ком | 2 |  | 0
Поз.13 60/120 кровни прозори | ком | 26 |  | 0
Напомена: Позициите 2,5,7 се влезни врати во објектот
2.Набавка, транспорт и вградување на внатрешни дрвени врати, по избор. Напомена: мерките на прозорците и вратите да се проверат на лице место Поз. а 100/210 | ком | 21 |  | 0
Поз. б 90/210 | ком | 10 |  | 0
Поз. в 80/210 | ком | 10 |  | 0
Поз. г 70/210 | ком | 8 |  | 0
Поз. д 150/210 | ком | 2 |  | 0
| Вкупно Столарски работи: |  |  | 0
IX.Керамички работи:
1.Набавка, транспорт и вградување на керамички плочки во санитариите, боја и дезен по избор, со лепак: подни | м2 | 185 |  | 0
ѕидни | м2 | 120 |  | 0
| Вкупно Керамички работи: |  |  | 0
X.Подополагачки работи:
1.Набавка, транспорт и вградување на подни гранитни плочки со цокле и бордури, боја и дезен по избор | м2 | 933 |  | 0
2.Набавка, транспорт и вградување на ламинат, комплет со подни лајсни и филц | м2 | 87 |  | 0
3.Изработка на подна подлога од стиропор 1+1см, ПВЦ фолија и цементна кошулка со рабиц мрежа д=5 см | м2 | 1400 |  | 0
| Вкупно Подополагачки работи: |  |  | 0
XI.Молерисување:
1.Премачкување на ѕидовите и плафоните од малтер со подлога под глет масата | м2 | 3800 |  | 0
2.Глетовање на ѕидовите и плафоните со глет маса во два слоја, со шмирглање | м2 | 3800 |  | 0
3.Глетовање на ѕидовите и плафоните изведени од гипсани плочи „кануф“ или еквивалент со глет маса, во два слоја | м2 | 1120 |  | 0
4.Боење на ѕидовите и плафоните со поликолор со скела | м2 | 4920 |  | 0
| Вкупно Молерисувачки работи: |  |  | 0
XII.Тесарски работи:
1.Изработка на дрвена кровна конструкција од квалитетна граѓа, на претходно изведена подконструкција од челични профили - рогови 10/14 на 80 см. | м2 | 640 |  | 0
| Вкупно Тесарски работи: |  |  | 0
XIII.Покривачки работи:
1.Покривање на кровна конструкција со дашчана подлога, тер хартија, дворедни летви 3/5 см. и керамиди како завршен покривач. Да се предвидат снегобрани во три реда, наизменично, како и отвори за вентилација на кровот, се зема м2 комплет по косина | м2 | 828 |  | 0
| Вкупно Покривачки работи: |  |  | 0
XIV.Лимарски работи:
1.Изработка и монтирање на ували од пластифициран лим, боја на керамиди, развиена ширина 30 см. | м2 | 9 |  | 0
2.Изработка и монтирање на полукружни хоризонтални олуци од пластифициран лим со држачи | м2 | 112 |  | 0
3.Изработка и монтирање на вертикални кружни олуци од пластифициран лим, со држачи | м2 | 75 |  | 0
| Вкупно Лимарски работи: |  |  | 0
XV.Фасадерски работи:
1.Набавка на материјал и изработка на „демит“ фасада или еквивалент - комплет по сите норми и прописи, со изработка на фуги како постоечката фасада (стиропор 10 см.) со скела | м2 | 830 |  | 0
| Вкупно Фасадерски работи: |  |  | 0
XVI.Разни работи:
1.Изработка на платформи од гипсани плочи на метални профили, „кнауф“ систем или еквувалент, со бандажирање на споевите | м2 | 350 |  | 0
2.Обработка на стреата со даски нутифедер, обработка на роговите и премаз со сандолин | м2 | 90 |  | 0
3.Облагање на скалите со мермер-гранит: газишта 30/210/4 | ком | 26 |  | 0
30/170/4 | ком | 22 |  | 0
чела 16/510/2 | ком | 25 |  | 0
16/170/2 | ком | 21 |  | 0
4.Набавка и монтажа на панорамски лифт комплет | ком | 1 |  | 0
| Вкупно Разни работи: |  |  | 0
XVII.Непредвидени работи (10%): |  |  |  | 0
| Вкупно се : |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА | Цена (ден.) без ддв 18%
I.Припремни работи: | 0
II.Земјани работи: | 0
III.Бетонски и АБ работи: | 0
IV.Армирачки работи: | 0
V.Браварски работи: | 0
VI.Ѕидарски работи: | 0
VII.Изолатерски работи: | 0
VIII.Столарски работи: | 0
IX.Карамички работи: | 0
X.Подополагачки работи: | 0
XI.Молерисување: | 0
XII.Тесарски работи: | 0
XIII.Покривачки работи: | 0
XIV.Лимарски работи: | 0
XV.Фасадерски работи: | 0
XVI.Разни работи: | 0
XVII.Непредвидени работи: | 0
ВКУПНО СЕ: | 0

## PREDMER VODOVOD I KANALIZACIJA
ВОДOВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Р. бр. | Поз. | Опис на работите | Ед. мера | Кол. | Ед. цена (ден.) без ддв 18% | Вк. цена (ден.) без ддв 18%
ВОДОВОД
| I. | Надворешен водовод
Потез: водомерна шахта-објект
1 | 1.1 | Обележување и исколчување на каналскиот ров | м1 | 20 |  | 0
2 | 1.2 | Ископ на земја III категорија за каналскиот ров со ширина од 0,8 м и длабочина над 1,2 м ( поради заштита од замрзнување) со отфрлање на ископаниот материјал на растојание 0,6м од ивицата од ровот | м3 | 19.2 |  | 0
3 | 1.3 | Набавка, транспорт и уградување на песок во слоеви од 10см под цевките, со набивање, а поради механичка заштита | м3 | 2 |  | 0
4 | 1.4 | Затрупување на каналски ров со ископаниот материјал, пробран, со набивање во слоеви од по 15-20см | м3 | 17 |  | 0
5 | 1.5 | Утовар и транспорт на вишокот од ископаниот материјал со истовар или евентуално распостирање | м3 | 2 |  | 0
|  | 3.Водоинсталатерски работи |  |  |  | 0
| 3.1 | Набавка и монтажа на челични водоводни цевки со сите потребни фасонски парчиња со спојување на навој и потребен материјал со потребна изолација ( цевка во земја) ф3 | м1 | 68 |  | 0
|  | Вкупно: |  |  |  | 0
| II. | Внатрешен водовод
1 | 1.1 | Набавка и монтажа на челични водоводни цевки со сите потребни фазонски парчиња со спојување на навој и потребен материјал
|  | ф3" | м1 | 48 |  | 0
|  | ф1/2 | м1 | 59 |  | 0
|  | ф2 | м1 | 14 |  | 0
|  | ф1 | м1 | 40 |  | 0
|  | ф6/4 | м1 | 40 |  | 0
2 | 1.2 | Набавка и монтажа на полипропиленски водоводни цевки со сите потребни фазонски парчиња за спојување со потребен материјал и потребен број на држачи
|  | ф20 | м1 | 64 |  | 0
|  | ф25 | м1 | 6 |  | 0
|  | ф32 | м1 | 32 |  | 0
3 | 1.3 | Набавка и монтажа на пропусни вентили на разводните цевководи
|  | ф25 | пар. | 7 |  | 0
|  | ф32 | пар. | 1 |  | 0
4 | 1.4 | Набавка и монтажа на пропусни вентили ф3" | пар. | 5 |  | 0
5 | 1.5 | Набавка и вградување на ВК вентили ф1/2 со хромирани глави, вградени пред секое клозетско казанче, умивалник и писоар со стоечка славина | пар. | 26 |  | 0
6 | 1.6 | Набавка и вградување на зидни противпожарен хидрат ф2 комплет со снадаче, црево, кос вентил и млазница | пар. | 7 |  | 0
7 | 1.7 | Испитување на водоводот на испитен притисок до 10 бари со хлорирање | пауш. | 1 |  | 0
|  | Вкупно: |  |  |  | 0
| III. | САНИТАРИИ
1 | 1 | Набавка, транспорт и вградување на фајансова шоља комплет со подлошка од штрафови, доводна пластична цевка, ниско казанче и дводелен капак | пар. | 10 |  | 0
2 | 2 | Набавка, транспорт и вградување на фајансов чучавец со доводна пластична цевка С сифон и високо монтирано казанче | пар. | 2 |  | 0
3 | 3 | Набавка и вградување на фајансов умивалник-комплет држачи и хромиран сифон и друг потребен материјал, димензии на умивалник 60/50см | пар. | 13 |  | 0
4 | 4 | Набавка и монтажа на едно рачна стоечка мешалка за умивалник за ладна вода | пар. | 13 |  | 0
5 | 5 | Набавка и вградување на фајансови писоари-компјет држачи и друг потребен материјал | пар. | 3 |  | 0
|  | Вкупно: |  |  |  | 0
Р. бр. | Поз. | Опис на работите | Ед. мера | Кол. | Ед. цена | Вк. цена
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
| IV. | Надворешна фекална канализација
1 | 1.1 | Обележување и исколчување на каналскиот ров | м | 20 |  | 0
2 | 1.2 | Ископ на земја III категорија за каналскиот ров со ширина од 0,9 м и длабочина према условите и падот на цевките, со отфрлање на ископаниот материјал на растојание 0,6м од ивицата од ровот со евентуални длабочини поголеми од 1,0м
|  | 80% машински ископ | м3 | 15 |  | 0
|  | 20% рачен ископ | м3 | 4 |  | 0
3 | 1.3 | Набавка, транспорт и вградување на песок врз испланирано дно на ровор во слоеви од 10см под цевките со побивање | м3 | 2 |  | 0
4 | 1.4 | Затрупување на каналски ров од ископаниот материјал пробран со набивање во слоеви од15-20см | м3 | 17 |  | 0
5 | 1.5 | Набавка и монтажа на ПВЦ канализациски цевки со потребните фасонски елементи и споен материјал, за надворешна канализација
|  | ф150 | м1 | 20 |  | 0
|  | Вкупно: |  |  |  | 0
| V. | Внатрешна фекална канализација
1 | 1.1 | Набавка и монтажа на ПВЦ канализациски цевки со потребни фасонски елементи, за внатрешна инсталација со приготвување на бетонски конструкции
|  | ф50 | м1 | 33 |  | 0
|  | ф70 | м1 | 49 |  | 0
|  | ф100 | м1 | 40 |  | 0
|  | ф150 | м1 | 22 |  | 0
2 | 1.2 | Набавка и монтажа на ПВЦ вентилациона глава монтирана над покрив, со обработка и продор на цевката низ кровот
|  | ф100 | пар. | 1 |  | 0
3 | 1.3 | Набавка и вградување на подни сливници со решетки
|  | ф70 | пар. | 9 |  | 0
|  | Вкупно: |  |  |  | 0
| VI. | Непредвидени работи (10%) |  |  |  | 0
|  | Вкупно се: |  |  |  | 0

## PREDMER ELEKTRIKA
ПРЕДМЕР со спецификација на материјалот за изработка на електрична инсталација
Ред. бр | Поз. | Опис на работите | Ед. мера | Колич. | Ед. цена (ден.) без ддв 18% | Вк. цена (ден.) без ддв 18%)
А | Електрични инсталации јака струја
А1. Разводни табли
1. | 1 | Испорака и монтажа на главна мерна разводна табла ГМРТ, изработена од двапати декапиран лим и опремена во се према еднополната шема и условите предвидени во електроенергетската согласност на ЕВН Македонија: 1 ком. - трофазно броило 5(А) 3 ком. Струјни мерни трансформатори 150/5(А) Комплет со сите изведени електрични и механички брски спремно за работа се плаќа | ком | 1 |  | 0
2. | 2 | Испорака и монтажа во зид на ГРТ главна разводна табла изработена од двапати декапиран челичен лим опремена во се према еднополната шема: 1 ком. - главна склопка 2AS-250; R-160 (A) 9 ком. - осигурувачи NVO 63/125 (A) 1 ком. - осигурувачи ST - 68, 6(A) 6 ком. - осигурувачи NVO 35/125 (A) комплет со сите изведени електрични и механички врски, спремно за работа се наплаќа | ком | 1 |  | 0
| 3 | Испорака и монтажа во зид разводна табла RT-под, изработена од двапати декапиран челичен лим и степен на заштита IP-40 и опремен со следната електрична опрема: 1 ком. - главна склопка DPX 40 (A) 4 ком. - автоматски осигурувачи ST-68; 10 (A) 11 ком. - автоматски осигурувачи ST-68; 16(A) комплет со сите изведени врски спремно за работа, се плаќа | ком | 1 |  | 0
| 4 | Испорака и монтажа во зид разводна табла RT-приз, опремена со следната електрична опрема: 1 ком. - главна склопка DPX 63 10 ком. - автоматски осигурувачи ST-68 10(А) 32 ком. - автоматски осигурувачи ST-68 16(A) 1 ком. - тајмер Комплет со сите изведени врски, спремно за работа, се наплака | ком | 1 |  | 0
| 5 | Испорака и монтажа во зид разводна табла RT-кат опремена со следната електрична опрема: 1 ком. - главна склопка DPX 63 (A) 11 ком. - автоматски осигурувачи ST-68 10(A) 29 ком. - автоматски осигурувачи ST-68 16(А) Комплет со сите изведени врски спремно за работа се наплаќа | ком | 1 |  | 0
| 6 | Испорака и монтажа во зид на RT-потк опремена со следната електрична опрема: 1 ком. - главна склопка DPX 63 (A) 12 ком. - автоматски осигурувачи ST-68 10(А) 26 ком. - автоматски осигурувачи ST-68 16(A) комплет со сите изведени врски, спремно за работа се наплаќа | ком | 1 |  | 0
| 7 | Испорака и монтажа на зид разводна табла RT-котлара опремена со следната електрична опрема: 1 ком. - главна склопка 2G-25-10U 4 ком. - автоматски осигурувачи ST-68 6(A) 7 ком. - автоматски осигурувачи ST-68 10(A) 8 ком. - автоматски осигурувачи ST-68 16(A) 5 ком. - склопка 2G-10-90U 4 ком. - склопка CNR-10, Bi=1-2 (A) 1 ком. - КДУ трансформатор за 24 (V) комплет со сите изведени врски, спремно за работа, се наплаќа | ком | 1 |  | 0
| 8 | Испорака и монтажа во зид лимено ормарче со вградени гребест прекинувач 2G-10-90U за далечинско исклучување на главната склопка од ГРТ, со застаклена вратничка и натпис „во случај на пожар, скрши го стаклото и исклучи“ | ком | 1 |  | 0
| 9 | Да се предвиди сума за ситен неспецифициран материјал, како и сума за технички преглед и прием на електричната инсталација, се наплаќа | паушал | 1 |  | 0
|  | Вкупно разводни табли: |  |  |  | 0
А2. Напојни каблови
| 1 | Набавка, транспорт и полагање на напоен кабел PPOO-4x95 mm2 од ГМРТ до GRT, воден во пластична цевка Ф 100 mm. Комплет со изведени врски, спремно за работа, се наплаќа | м' | 16 |  | 0
| 2 | Испорака, транспорт и полагање на каблови со соодветен пресек, водени делумно во градежни отвори за јако-струјни инсталации, делумно во зид под малтер PPOO-Y-5x16mm2 Комплет со изведени врски, спремно за работа, се наплаќа | м' | 54 |  | 0
| 3 | Испорака, транспорт и полагање на каблови со соодветен пресек, водени делумно во градежни отвори за јако-струјни инсталации, делумно во зид под малтер PPOO-Y-5x10mm2 Комплет со изведени врски, спремно за работа, се наплаќа | м' | 22 |  | 0
| 4 | Испорака, транспорт и полагање на каблови со соодветен пресек, водени делумно во градежни отвори за јако-струјни инсталации, делумно во зид под малтер PPOO-Y-5x6mm2 Комплет со изведени врски, спремно за работа, се наплаќа | м' | 26 |  | 0
|  | Вкупно напојни каблови: |  |  |  | 0
А3. Инсталација за електрично осветлување и приклучници
| 1 | Испорака на материјал и полагање на каблови со соодветен пресек, водени воглавно во зид под малтер, како и во ребрасто термопластично црево во бетонски плочи и столбови, PP-Y-3x1,5mm2 | м' | 2760 |  | 0
| 2 | Испорака на материјал и полагање на каблови со соодветен пресек, водени воглавно во зид под малтер, како и во ребрасто термопластично црево во бетонски плочи и столбови, PP-Y-3x2,5mm2 | м' | 2590 |  | 0
| 3 | Испорака на материјал и полагање на каблови со соодветен пресек, водени воглавно во зид под малтер, како и во ребрасто термопластично црево во бетонски плочи и столбови, PP-Y-5x2,5mm2 | м' | 25 |  | 0
| 4 | Испорака и монтажа во зид следната електрична опрема: 71 ком. - обично прекинувачи 13 ком. - сериски прекинувачи 16 ком. - наизменични прекинувачи 2 ком. - кип прекинувачи 16(А) 162 ком. - шуко монофазни приклучници за монтажа во зид IP-20 1 ком. - шуко трифазни приклучници. Комплет со целиот помошен прибор, спремно за работа | ком | 1 |  | 0
| 5 | Испорака и монтажа на плафон надградна и флуросцентна светилка, долунаведениот тип или други еквивалентни на нив: - (2x36W) со сјаен растер комплет со соодветни флуросцентни цевки стартери, спремно за работа | ком | 10 |  | 0
| 6 | Испорака и монтажа на плафон надградна и флуросцентна светилка, долунаведениот тип или други еквивалентни на нив: - (4x18W) со сјаен растер комплет со соодветни флуросцентни цевки стартери, спремно за работа | ком | 113 |  | 0
| 7 | Испорака и монтажа на плафон надградна и флуросцентна светилка, долунаведениот тип или други еквивалентни на нив: - (2x36W) на данлајтер комплет со соодветни флуросцентни цевки стартери, спремно за работа | ком | 62 |  | 0
| 8 | Испорака и монтажа на плафон надградна и флуросцентна светилка, долунаведениот тип или други еквивалентни на нив: - ГР 112 панична комплет со соодветни флуросцентни цевки стартери, спремно за работа | ком | 24 |  | 0
| 9 | Испорака и монтажа на плафон надградна и флуросцентна светилка, долунаведениот тип или други еквивалентни на нив: - светилка со сензор за палење (по скали) комплет со соодветни флуросцентни цевки стартери, спремно за работа | ком | 12 |  | 0
| 10 | Испорака и монтажа на плафон надградна и флуросцентна светилка, долунаведениот тип или други еквивалентни на нив: - светилка (2x36W) во водозаштитена изведба комплет со соодветни флуросцентни цевки стартери, спремно за работа | ком | 15 |  | 0
| 11 | Испорака и монтажа на плафон надградна и флуросцентна светилка, долунаведениот тип или други еквивалентни на нив: - светилка (2x18W) во водозаштитена изведба комплет со соодветни флуросцентни цевки стартери, спремно за работа | ком | 15 |  | 0
| 12 | Испорака и полагање на термопластично црево, при изведување на градежни работи Ф 16мм. | м' | 1600 |  | 0
| 13 | Испорака и полагање на термопластично црево, при изведување на градежни работи Ф 16мм. | м' | 400 |  | 0
| 14 | Испорака и полагање на термопластично црево, при изведување на градежни работи Ф 16мм. | м' | 200 |  | 0
| 15 | Да се предвиди сума за ситен, неспецифициран материјал, како и сума за технички преглед и прием на електричната инсталација, се плаќа | паушал | 1 |  | 0
|  | Вкупно инсталација за електрично осветлување и приклучници: |  |  |  | 0
Б | Слабострујни електрични инсталации
Б1. Телефонска и комуникациска инсталација
| 1 | Испорака на материјал и монтажа во зид телефонско изводно разводно ормарче, опремено со кабловска глава и реглета тип IIO-I-30, комплет со сите поврзувања, спремно за работа, се наплаќа | ком | 1 |  | 0
| 2 | Испорака и монтажа на дистрибутивен комуникациски ормар RACK 19 со димензии 600х600 м со вградена следна опрема: - Patch panel cat6E, 24 port бр. 3 - Корне реглети 10х2 бр. 3 - Држач за кабли во RACK бр. 3 - Шуко приклучница 230V бр. 1 - Вентилатор бр. 1 - RJ45 patch card 2m бр. 60 - RJ45 patch card 5m бр. 5 За се комплет со испорака, монтажа и поврзување спремно за работа, се наплаќа. НАПОМЕНА: Во позицијата за комуникациски дистрибутивем ормар на се дефинирани активните елементи (SWITCH) серверот не е дел на овој предмер | ком | 1 |  | 0
| 3 | Испорака на материјал и поставување телефонски кабел и кабел за комуникација, со целиот помошен материјал, со изведување на сите технички и електрични работи, спремно за работа со просечна должина од L=28m, се наплаќа FTPcat5e (4x2x0,6mm) Ф 16mm. Кабловите се водат во зид под малтер, вовлечени во ребрасто црево | ком | 59 |  | 0
| 4 | Испорака на материјал и монтажа на телефонска и комуникациска приклучница RJ-45 (со два модула). За се комплет со целиот помошен материјал, спремно за работа, се наплаќа | ком | 59 |  | 0
| 5 | Да се предвиди сума за приклучок на месна телефонска мрежа со кабел со соодветен број парици, према ПТТ согласност, се наплаќа | паушал | 1 |  | 0
| 6 | Испитување и преглед на телефонската инсталација | паушал | 1 |  | 0
|  | Вкупно телефонска и комуникациска инсталација: |  |  |  | 0
Б2. Инсталација за дојава на пожар
| 1 | Испорака и монтажа на ПП централа за детекција на пожар со еден круг на кој круг може да се поврзат до 127 аналогно адресибилни детектори; релејна карта за поврзување на сирените; акомулатори 2х12; 40 Ах. За се комплет си испорака и монтажа се плаќа од број | ком | 1 |  | 0
| 2 | Испорака и монтажа на оптички аналоген адресибилен јавувач ССД 531. Се комплетно, со испорака монтажа и поврзување се плаќа од број. | ком | 46 |  | 0
| 3 | Испорака и монтажа на подножје за оптички аналоген адресибилен јавувач УСБ 501. Се комплетно, со испорака монтажа и поврзување се плаќа од број. | ком | 46 |  | 0
| 4 | Испорака и монтажа на термички јавувач за пожар. За се комплет се плаќа | ком | 2 |  | 0
| 5 | Испорака и монтажа на пластични цеви Ф 16 | м' | 260 |  | 0
| 6 | Испорака и монтажа на пластични цеви Ф 23 | м' | 100 |  | 0
| 7 | Набавка, испорака и монтажа на од J-Y(St)Y2x20x0,8mm, положен на зид под малтер/Ф16mm, а употребен за поврзување на детекторите со просечна должина Л=24m. За се комплет се плаќа од метар должен | м' | 64 |  | 0
| 8 | Испорака и монтажа на рачен јавувач. Се комплетно, со испорака монтажа и поврзување се плаќа од број | ком | 9 |  | 0
| 9 | Испорака и монтажа на алармна сирена USB 501. Се комлет, со испорака монтажа и поврзување се плаќа од број | ком | 7 |  | 0
| 10 | Испитување на инсталација и пуштање во работа | паушал | 1 |  | 0
|  | Вкупно инсталација за дојава на пожар: |  |  |  | 0
Б3. Електрична инсталација за озвучување
| 1 | Испорака, транспорт и поврзување во портирница, во постојниот објект, разгласен уред, опремен со следната електрична опрема: - Појачало со снага 100(W) - Миксета со 4 излеза - Радио - ЦД плеер - Напојна единица - Микрофон со сталак - Приклучни кабли Комплетно сместено ве РЕК ормар и изведени врски, спремно за работа се плаќа | ком | 1 |  | 0
| 2 | Испорака и монтажа на звучна кутија максимум 5(W) надградени за внатрешна монтажа. Комплет со изведени врски, спремно за работа, се плаќа | ком | 24 |  | 0
| 3 | Испорака и монтажа во зид на регулатор за звук | ком | 20 |  | 0
| 4 | Испорака и поврзување на сите звучни кутии и регулатори за звук со кабел PP-2x1,5mm2, воден во зид под малтер и процечна должина од Л=32m | ком | 24 |  | 0
| 5 | Испитување и пуштање во работа на инсталација за озвучување, се плаќа | паушал | 1 |  | 0
|  | Вкупно електрична инсталација за озвучување: |  |  |  | 0
Б4. Саатна инсталација
| 1 | Испорака и монтажа на плафон електричен часовник. Комплет спремно за работа | ком | 4 |  | 0
| 2 | Испорака и полагање на напоен кабел PP-3x1,5mm2 за поврзување на електрични часовници, воден во зид под малтер, а при премин на бетонски плочи и столбови вовлечен во ребрасто црево Ф 16mm | м' | 42 |  | 0
| 3 | Испитување и пуштање на звончаната и саатна инсталација | паушал | 1 |  | 0
|  | Вкупно саатна инсталација: |  |  |  | 0
Б5. Радиотелевизиска инсталација
| 1 | Набавка и монтажа на антенски столб, опремен со антени за прием на ТВ сигнал во VHF I и III, UHF IV/V подрачје и FM. Антанскиот столб од поцинкувана цевка Ф2“ со височина од 3м, да се прицврсти на поткровната конструкција, со помош на елементи: обујмици за прицврстување како и друг ситен, а потребен батеријал при монтажа, се плаќа од број | ком | 1 |  | 0
| 2 | Набавка и монтажа на антенски столб опремен со сателитска антена со дијаметар 1,2м и дигитален безшумен претворач за вертикална и хоризонтална поларизација. Антенскиот столб од поцинкувна цевка Ф2“ со височина 2м, да се прицврсти на поткровната конструкција, со помош на елементи: обујмици за прицврстување, како и друг ситен, а потребен материјал, набавка и монтажа, се плаќа од број | ком | 1 |  | 0
| 3 | Набавка и монтажа на коаксијални каблови РГ 11 и РГ 6, поставени во пластична цевка Ф 16mm, од антени до РТВ засилувач. Се плаќа под метар должен кабел РГ 11 | м' | 10 |  | 0
| 4 | Набавка и монтажа на коаксијални каблови РГ 11 и РГ 6, поставени во пластична цевка Ф 16mm, од антени до РТВ засилувач. Се плаќа под метар должен кабел РГ 6 | м' | 20 |  | 0
| 5 | Набавка и монтажа на ормар 300x200x80, опремен со активен елемент СВП 34; МА 4050 и напојна единица, поставен на поткровје на височина од 2,2m од под | ком | 1 |  | 0
| 6 | Набавка и монтажа накоаксијален кабел РГ 6, положен во термопластично црево од засилувач до разделници како и за кабелска телевизија. За материјал, набавка и монтажа се плаќа од метар должен | м' | 36 |  | 0
| 7 | Набавка и монтажа на материјал за изработка на РТВ приклучно место. Да се вгради коаксијален кабел РГ 6, положен во јувидур цевка Ф 16mm на зид под малтер, РТВ приклучница, дозна Ф 60mm, како и друг ситен, а потребен материјал при монтажа. За материјал, набавка и монтажа се плаќа од приклучно место, со просечна должина од 36m | ком | 15 |  | 0
| 8 | Набавка и монтажа на разделници монтирани во кутија 200х150 во зид СВП 242 | ком | 2 |  | 0
| 9 | Испитување на инсталација и издавање атест за истата, се плаќа | паушал | 1 |  | 0
|  | Вкупно Радиотелевизиска инсталација: |  |  |  | 0
В | Елактрична инсталација за изедначување на потенцијалот
| 1 | Набавка, испорака и монтажа на шина за изедначување на потенцијалот, изработена од Cu 30х5x550mm, завртки М 8х20m, М 12х100m. Преку шините да сепостави лимен капак. Шината да се монтира на зид на височина од 2m од под во котлара. За се комплет со испорака, монтажа и поврзување се плаќа од број | ком | 1 |  | 0
| 2 | Набавка, испорака и полагање на кабел PPOO-едножилен, со соодветен пресек за поврзување на разводните табли и ПТТ ормар со шината за изедначување на потенцијалот, како и сите метални делови во котлара и кујна. Каблите се полагаат делумно на отстојни држачи, делумно во ребрасто црево, делумно во зид под малтер. За се комплет со полагање и поврзување, спремно за работа, се плаќа од метар должен кабел со пресек PPOO-Y-1x50mm2 | м' | 25 |  | 0
| 3 | Набавка, испорака и полагање на кабел PPOO-едножилен, со соодветен пресек за поврзување на разводните табли и ПТТ ормар со шината за изедначување на потенцијалот, како и сите метални делови во котлара и кујна. Каблите се полагаат делумно на отстојни држачи, делумно во ребрасто црево, делумно во зид под малтер. За се комплет со полагање и поврзување, спремно за работа, се плаќа од метар должен кабел со пресек PPOO-Y-1x10mm2 | м' | 80 |  | 0
| 4 | Набавка, испорака и полагање на кабел PPOO-едножилен, со соодветен пресек за поврзување на разводните табли и ПТТ ормар со шината за изедначување на потенцијалот, како и сите метални делови во котлара и кујна. Каблите се полагаат делумно на отстојни држачи, делумно во ребрасто црево, делумно во зид под малтер. За се комплет со полагање и поврзување, спремно за работа, се плаќа од метар должен кабел со пресек P-6mm2 | м' | 110 |  | 0
| 5 | Изработка на спој на проводник со метална маса (водоводни цевки, радијатори, метални каси од врати, машинска опрема, метални канали и др.), со шрафење или заварување, а спојот се заштити со антикорозивно средство. Комплет спремно за работа, се плаќа | паушал | 1 |  | 0
| 6 | Испорака и монтажа на FeZn 25х4mm на држачи MUS.N.B4.925 во котлара на височина H=0,3m од под, комплет со се држачи и лента се плаќа од метре должно | м' | 26 |  | 0
| 7 | Испорака транспорт и понтажа на доземна кутија C-1200/1 производ на ТЕП, Загреб или некоја друга слична на неа и 20m лиснат кабел P-16mm2 со завршница месингана клешта. За се комплет спремно за работа, се плаќа | ком | 1 |  | 0
| 8 | Да се изврши испитување на комплетниот сиситем за заштита од допирен напон и мерење на отпор на изолација, мерење на сите приклучници на приклучни места и разводна табла, со издавање сертификат се плаќа | паушал | 1 |  | 0
|  | Вкупно елактрична инсталација за изедначување на потенцијалот: |  |  |  | 0
Г | Громобранска инсталација и темелен заземјувач
| 1 | Испорака на материјал и поставување на кров на држачи, челична поцинкувана лента FeZn 25x4mm | кг | 80 |  | 0
| 2 | Испорака на материјал и пставување во бетонски столбови лента FeZn 25x4mm за спустови | кг | 96 |  | 0
| 3 | Испорака на материјал и поставување држачи за лента со ознака MKS.N.B4.920 | пар. | 56 |  | 0
| 4 | Испорака на материјал и поставување држачи за лента со ознака MKS.N.B4.923 | пар. | 80 |  | 0
| 5 | Испорака на материјал и изработка на спој лента со лента на кров по MKS.N.B4.936 | пар. | 12 |  | 0
| 6 | Испорака на материјал и изработка на спој лента со лента по MKS.N.B4.932 за мерна спојка | пар. | 8 |  | 0
| 7 | Испорака на материјал и изработка на спој лента со лента по MKS.N.B4.936 во земјен ров, а спојот да се заштити со антикорозивно дејство | пар. | 14 |  | 0
| 8 | Испорака на материјал и изработка на спој лента со метален олук по MKS.N.B4.908 | пар. | 8 |  | 0
| 9 | Испорака на материјал и поставување фаќалкина кровот тип: MKS.N.B4.902 | пар. | 3 |  | 0
| 10 | Испорака и монтажа на бетонски столб мерна кутија MKS.N.B4.912, поставена на височина од +17m од треотоар | ком | 8 |  | 0
| 11 | Испорака на материјал и полагање на лента FeZn 25x4mm за заземјување, во земјен ров за заземјување на цистерна, поврзување на РО-4 ормар, и мерни спојки и ЕПШ. Комплет со ископ на ров и полагање и затрупување се плаќа | кг. | 164 |  | 0
| 12 | Испитување на громобранската инсталација и мерење отпор на заземјување и преоден отпор на распростирање со атест | паушал | 1 |  | 0
|  | Вкупно громобранска инсталација и темелен заземјувач: |  |  |  | 0
Д |  | Непредвидени работи (10%) |  |  |  | 0
|  |  |  | Вкупно се: |  | 0

## PREDMER MASINSTVO
СПЕЦИФИКАЦИИ И ПРЕДМЕР НА МАШИНСКА ОПРЕМА, МАТЕРИЈАЛИ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРЕНАМЕНА НА ПОСТОЈНО УЧИЛИШТЕ ВО ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР - ВЕВЧАНИ, ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
1. СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРЕДМЕР НА ОПРЕМА, УРЕДИ И ИНСТАЛАЦИИ ВО КОТЛАРНИЦАТА
Ред.бр. | Назив на опрема | Ед. мерка | Колич. | Ед. цена (ден.) без ддв 18% | Вк. цена (ден.) без ддв 18%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Набавка, транспорт и монтажа на:
1 | Топловоден котел на лесно течно гориво со номинално топлинско, капацитет од 200 kW, комплет со командна табла и потребните мерни инструменти | парче | 1 |  | 0
2 | Горилник за лесно течно гориво-нафта за домаќинства со следните карактеристики: Потрошувачка: 14,4 - 20,6 kg/h Топлинска моќност: 171 - 245 kW | парче | 1 |  | 0
3. | Фин филтер за течно гориво - DN15 | парче | 1 |  | 0
4. | Неповратен вентил за течно гориво - DN15 | парче | 1 |  | 0
5. | Хоризонтален резервоар за лесно течно гориво со волумен V=10 м3, со димензии Ø1600 x 5350 мм, со два плашта, комплетиран со сите потребни приклучоци, хидроизолиран за поставување под земја, со пристап до контролен отвор со приклучоци.Резервоарот се поставува на претходно подготвени бетонски фундамент. | парче | 1 |  | 0
6. | Потребни приклучоци на резервоарот за лесно течно гориво со комплетна испорака: - приклучок за автоцистерна DN65 - усисна корпа DN25 - АТ вентил - DN40 - мерна летва | комплет | 1 |  | 0
7. | Манометар со трокрака славина R 1/2", за мерен опсег 0 - 10 бари | парче | 2 |  | 0
8. | Челични црни шавни цевки со димензии: DN10 | м' | 30 |  | 0
9. | Мембрански експанзионен сад со V = 60 литри, снабден со следната опрема: - вентил за азот DN15 - димензија на приклучок R 1/2" | парче | 1 |  | 0
10. | Топчести вентили со прирабници, контра прирабници, дихтунзи, завртки, навртки, комплет со димензии:
| DN65 NP6 | парче | 4 |  | 0
| DN50 NP6 | парче | 4 |  | 0
| DN40 NP6 | парче | 6 |  | 0
11. | Фаќачи на нечистотии со прирабници, контра прирабници, дихтунзи, завртки, навртки, комплет со димензии:
| DN65 NP6 | парче | 1 |  | 0
| DN50 NP6 | парче | 2 |  | 0
12. | Топчести вентили со навојна врска, со двојна нипла, комплет со димензии:
| DN25 NP6 | парче | 4 |  | 0
| DN15 NP6 | парче | 2 |  | 0
13. | Сигурносен вентил со опруга за сигурносен вод на котелот, комплет со димензии:
| R11/4" (DN32) | парче | 1 |  | 0
14. | Испусен вентил за празнење на котелот
| R11/4" (DN32) | парче | 1 |  | 0
15. | Апарат за HPV - омекнувач, со капацитет од 1,5 do 2,0 м3/h, комплет со арматура, мерна опрема, сад за јонска маса, сад за раствор на соли и останата сигурносна опрема. Апаратот да е снабден со целосна документација за работа и одржување на истиот. | парче | 1 |  | 0
16. | Димоводен приклучик за поврзување на котелот со оџакот, изработен од огноотпорен челик, со димензии: D = 200 мм. L = 1200 мм. | парче | 1 |  | 0
17. | Челични црни безшавни цевки со димензии:
| DN65 | м' | 36 |  | 0
| DN50 | м' | 6 |  | 0
| DN15 | м' | 30 |  | 0
18. | Садчиња за обезвоздушување со димензии: Ø200 x 300 мм, снабдени со цевен испуст и запорен вентилi DN15 | парче | 2 |  | 0
19. | Колектори за топла вода 90/70oC, со сите неопходни приклучоци, со димензии: Ø125 x 1500 мм | парче | 2 |  | 0
20. | Ногарки и држачи за прицврстување на колекторите за топла вода, изработени од соодветни влечени челични профили, антикорозивно заштитени. | кг | 120 |  | 0
21. | Манометар со трокрака славина R 1/2", за мерен опсег 0 - 6 бари | парче | 2 |  | 0
22. | Термометар со заштитна чаура R 1/2", за мерен опсег 0 - 130o C | парче | 2 |  | 0
23. | Споен материјал (фитинг, оксиген, дисугас, жица за варење, конзоли) - се наплаќа 40% од вредноста на позиции бр. 8,10 до 14 и 17. | паушал | 0.4 |  | 0
24. | Чистење и фарбање на цевките со два слоја миниум и лак боја. | м2 | 15 |  | 0
25. | Чистење и фарбање на цевните ослонци, конзоли, држачи, цврсти и клизни точки со два слоја основен заштитен премаз. | м2 | 6 |  | 0
26. | Изолација на цевната мрежа и опремата со соодветна дебелина и опшиена со алум. лим. | м2 | 9 |  | 0
| Вкупно: |  |  |  | 0
2. СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРЕДМЕР НА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАДИЈАТОРСКО ГРЕЕЊЕ
Ред. бр. | ОПИС НА ОПРЕМА | Ед. мерка | Колич. | Ед. цена (ден.) без ддв 18% | Вк. цена (ден.) без ддв 18%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Набавка, транспорт и монтажа на:
1. | Алуминиумски чланкасти лиени радијатори. | чланци | 1302 |  | 0
2. | Вкупен број на радијаторски батерии. | батерии | 106
3. | Арматура за радијаторите:
| Радијаторски вентили - тела за термостатски глави со вградена прецизна регулација за секоја батерија со димензии: DN15 NP6 | парче | 106 |  | 0
| Радијаторски навијак за празнење, оредрегулација, испуштање и полнење на батериите со димензии: DN15 NP6 | парче | 106 |  | 0
| Радијаторски сет комплетиран со спојници, дихтунзи, редуцири и чепови за спојување на радијаторските батерии: | парче | 106 |  | 0
| - радијаторски конзоли | парче | 212 |  | 0
| - радијаторски држачи | парче | 212 |  | 0
4. | -Термостатска глава со вграден сензор исполнета со течност, со температурен дијапазон ограничен на двата краја. | парче | 106 |  | 0
5. | Челични црни рабни цевки со димензии:
| DN 13 мм (1/2") | м' | 24 |  | 0
| DN 25 мм (1") | м' | 12 |  | 0
| DN 32 мм (5/4") | м' | 24 |  | 0
| DN 40 мм (6/4") | м' | 24 |  | 0
| DN 50 мм (2") | м' | 72 |  | 0
6. | За споен материјал, како и материјал за прицврстување на цевната мрежа, држачи, конзоли, опфатници и слично се наплаќа 40% од вредноста на позиција 5. | % | 0.4 |  | 0
7. | Цевен колектор комбиниран за доводни и повратни и повратни цевки, комплет со држачи за ѕид:
| со 5 циркулациони круга | парче | 6 |  | 0
| со 6 циркулациони круга | парче | 2 |  | 0
| со 7 циркулациони круга | парче | 14 |  | 0
| со 8 циркулациони круга | парче | 8 |  | 0
8. | Мини топчести вентили -1/2": | парче | 204 |  | 0
9. | Спојници за алумпласт цевки - Ø13 x2 | парче | 44 |  | 0
10. | Спојници за алумпласт цевки - Ø13 x2 | парче | 160 |  | 0
11. | Автоматски вентили за обезвоздушување за секој цевен колектор - 3/8" | парче | 30 |  | 0
12. | Метална ѕидна кутија со бравичка со следните димензии: L x H x B = 800 x 450 x 110-140 | парче | 15 |  | 0
13. | Поден инсталационен сет за метални кутии за колектори, составен од: 2 држачи, 2 странични панели, 1 пречка против виткање на цевките. | парче | 15 |  | 0
14. | Алу-пласт цевки за топла вода за греење-тип: Pe-X/Al/Pe-X, со димензии:
| Ø 17 x 1,5 мм (Dvn = 13 мм) | м' | 396 |  | 0
| Ø 20 x 2 мм (Dvn = 16 мм) | м' | 1440 |  | 0
15. | Паронепропусна топлинска изолација тип ARMAFLEKS или еквивалент со δ=13 мм за цевки:
| DN 25 мм (1") | м' | 12 |  | 0
| DN 32 мм (5/4") | м' | 24 |  | 0
| DN 40 мм (6/4") | м' | 24 |  | 0
| DN 50 мм (2") | м' | 72 |  | 0
16. | Самолеплива изолациона трака L=10 м' | парче | 4 |  | 0
17. | Опшивка од алуминиумски лим со дебелина: δ = 0,5 мм за заштита на топлинската изолација на цевната мрежа од надворешни влијанија. | м2 | 10 |  | 0
18. | Циркулациона пумпа за врела вода тип: Grundfos - UPS 40-180, со следните технички карактеристики: - проток на вода: Gv = 4,925 м3/h - снага на електромотор: P = 770 W - јачина на ел. енергија: I = 1,3 A | парче | 2 |  | 0
19. | Топчести вентили за затварање на одредени цевни делници со навојна врска и димензии:
| DN 20 NP6 | парче | 8 |  | 0
| DN 25 NP6 | парче | 30 |  | 0
20. | Термометар аголен од 0 - 130 oC | парче | 6 |  | 0
21. | Манометар од 0 - 10 бар | парче | 6 |  | 0
22. | Вентили за регулација (балансирање) на проток со можност за затварање и мерење на протокот со електонско читање на податоците и со навојна врска, тип: STDA-DR 40 (DN40) | парче | 3 |  | 0
23. | Испитување на инсталацијата на ладен и топол хидрауличен воден притисок и пуштање во пробна работа и нормална работа. | паушал | 1 |  | 0
| Вкупно: |  |  |  | 0
3. СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРЕДМЕР НА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРОВЕТРУВАЊЕ НА ТОАЛЕТИ - WC
Ред.бр. | Назив на опрема | Ед. мерка | Колич. | Ед. цена (ден.) без ддв 18% | Вк. цена (ден.) без ддв 18%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Набавка, транспорт и монтажа на:
1. | Аспиратор за отсис од тоалети: Ø125 мм со неповратна клапна и проток од 100 м3/h | парче | 10 |  | 0
2. | Лимен канал од поцинкуван лим со дебелина δ = 0,6 мм, димензии Ø 200 мм, и вкупна должина L = 15 м, снабден со приклучоци кон аспираторите за одвод од тоалетите. | парче | 1 |  | 0
3. | Метална капа изработена од поцинкуван челичен лим со дебелина од δ = 1 мм за лимен канал со димензии Ø 200 мм. | парче | 1 |  | 0
| Вкупно: |  |  |  | 0
4. СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРЕДМЕР НА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЛАДЕЊЕ НА ПРОСТОРИИТЕ
Ред.бр. | Назив на опрема | Ед. мерка | Колич. | Ед. цена (ден.) без ддв 18% | Вк. цена (ден.) без ддв 18%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Набавка, транспорт и монтажа на:
1. | Клима уреди со одвоени единици за ладење на просториите со номинален ладилен капацитет од 3,5 kW, и коефициент на енергетска ефикасност EER > 3,5 (класа A) | парче | 12 |  | 0
|  | Вкупно: |  |  | 0
| 5. НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ (10%) |  |  |  | 0
|  | Вкупно се: |  |  | 0

## PREDMER OPREMA
МЕБЕЛ И ОПРЕМА ЗА ОБЈЕКТ: ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР - ВЕВЧАНИ
Р.б. | Поз. | Опис на работите | Ед. Мерка | Кол. | Ед. цена (ден.) без ддв 18% | Вк. цена (ден.) без ддв 18%)
| 1. | Друга опрема
| 1.34. | Опрема за алармен систем и видео надзор
| 1.34.1 | Бежичен контролен панел 433MHz без далечинско REM 15.2 партиции и 64 бежични зони, 16 корисници и 16 двонасочни далечински управувачи (REM 2/REM3), меморија до 256 настани. Поддршка на GPRS/GSM комуникациски модул со две SIM картички - GPRS - 14. Вграден комуникатор со можност за дојава до 10 телефонски броеви. Двонасочна гласовна комуникација преку GSM. 8 бежични PGM-и, од кои две можат да бидат жични. Поддршка до 4 бежични тастатури К32/К37 и 4 бежични сирени репетитори RPT1. Вградена сирена 90db. Комплет со адаптер PA-7, модел MG-6250, или еквивалент. | парч. | 1 |  | 0
| 1.34.2 | Далечинско 433 MHz, имуност до 18кг, модел REM 15, или еквивалент | парч. | 2 |  | 0
| 1.34.3 | Бежичен инфрацрвен сензор за движење, фреквенција 433 MHz, имуност на животни до 18 кг, модел RMD2P,или еквивалент. | парч. | 8 |  | 0
| 1.34.4 | Бежична сирена со ламба 100 db, за надворешна монтажа, вграден трансивер 433MHz, вклучени 3 алкални батерии 1,5 VDC, компатибилна со панели MG серија V 4.0 и SP серија V4.0co RTX3 V1.5, модел SR-150 или еквивалент. | парч. | 4 |  | 0
| 1.34.5 | Испорака и вградување на опрема и изработка на инсталација за видео надзор со:
| 1.34.6 | - CCD колор камера 1/3", 460 TVL, 230 VAC, за надворешна монтажа. | парч. | 10 |  | 0
| 1.34.7 | - Дигитален видео рекордер со осумканален мултиплексер, 160 GB HDD, DVD пишувач и соодветна управувачка конзола. | парч. | 3 |  | 0
| 1.34.8 | Колор монитор 17“, 750 TBJI | парч. | 3 |  | 0
| 1.34.9 | PVC цевка Ф16 мм | м | 410 |  | 0
| 1.34.10 | Кабел UTP cat.5+RG-6+PP/L 2x0,75 mm2 | м | 450 |  | 0
| 1.34.11 | Проверка и пуштање во работа на системот од страна на стручно лице. | пауш. | 1 |  | 0
ВКУПНО: |  |  |  |  | 0
| 1.37. | Поставување на фотоволаичен систем со номинална можност до 10kW
А. Опрема за PV централа со снага P=10,00 kWp
| 1.37.1 | Испорака, монтажа и пуштање во работа високо ефективни фотоволтаични (FV) модули,тип Q.PRO BFR -G4 265 или еквивалент со параметри: Електрични карактеристики: - Моќност на PMPP 265 (W) - Струја на куса врска (ISC) 9.23 (A) - Напон на отворено коло (VOC) 38.01 (V) - Струја во PMPP (IMPP ) 8.62 (A) - Напон во PMPP ( VMPP) 30,75 (V) - Ефикасност ƞ ≥ 15.9 (%) Механички карактеристики: - Димензии: 1670mm x 1000mm x 332mm - Тежина: 18,8 kg - Рамка: анодизиран алуминиум - Ќелии: 6 x 10 поликристални соларни ќелии - Кабел: соларен 2x4mm² | парч. | 40 |  | 0
| 1.37..2 | Испорака, монтажа и пуштање во работа DC - разводни ормари со димензии (BxHxT) 400x300x200 (mm) изработени од двапати декапиран челичен лим и заштитени од корозија според барањата на стандардите, степен на заштита IP 54 и опремени со следната опрема: - заштитни осигурачи 10 A за еднонасочен напон - ситномонтажен материјал ( уводници, клеми, шина за монтажа на електро опрема, ознаки, натписни плочки, кабловски завршници - тулци и сл. ) | парч. | 2 |  | 0
| 1.37.3 | Испорака, монтажа и пуштање во работа сл. на ABB Соларен инвертер тип TRIO-12.5-TL-OUTD или еквивалент Влезна страна: - Макс. DC влезна волтажа 900 Vdc - Почетен напон (Vstart) 360 V (приклучен на 250...500 V) - Номинален DC влезен напон ( VDCR) 580 V - Номинална DC влезна моќност ( PDCR) 12800 W - Број на DC влезни делови 2 Излезна страна: - AC тип на поврзување со наизменична струја: 3 ph (3W+PE) - Номинална AC влезна моќност (PDCR): 12500 (W) - Макс. AC излезна моќност: 13800 (W) - Макс. привидна моќност: 13800 (VA) - Опсег на AC напон: 400 V - Макс. AC излезна струја: 20 (A) - Номинална излезна фрекфенција (fR): 50 (Hz) - Вкупна тековна хармониска дисторзија < 2% Оперативни перформанси: - Макс. Ефикасност ƞ ≥ 97,2 (%) - Влезно напојување: 30 (W) Комуникација: - Локално следење на мрежа: PVI-USB-RS232 - Кориснички интерфејс: графички приказ | парч. | 2 |  | 0
| 1.37.4 | Испорака, монтажа и пуштање во работа AC-разводен ормар со димензии (BxHxT) 600x800x250 (mm) изработени од двапати декапиран челичен лим и заштитени од корозија според барањата на стандардите, степен на заштита IP 54 и опремен со следната опрема: - заштитен прекинувач за нормална струја In= 160 (A) опремен со магнетен и термички член за исклучување (Ith=(100-125) A), и диференцијална заштита ( FID - склопка) струја на к.в. 25 kA. - заштитен прекинувач за нормална струја In=50 (A) опремен со магнетен и термички член за исклучување (Ith=(20-25)) A, и диференцијална заштита (FID - склопка) струја на к.в. 25 kA. - ситномонтажен материјал (уводници, клеми, шина за монтажа на електро кабловски завршници - тулци и сл.) | парч. | 1 |  | 0
| 1.37.5 | Испорака, монтажа и пуштање во работа Фотоволтаични проводници (каблови) за поврзување на PV модулите до Инверторите:
|  | - Соларен кабел PV1-F1x4mm2 (црвен) | м | 125 |  | 0
|  | - Соларен кабел PV1-F1x4mm2 (црн) | м | 130 |  | 0
| 1.37.6 | Испорака, монтажа и пуштање во работа енергетски проводници (каблови): - PP00 4x10 mm² | м | 80 |  | 0
| 1.37.7 | Испорака, монтажа и пуштање во работа метална конструкција (регали) за полагање каблови | пауш. | 1 |  | 0
| 1.37.8 | Испорака, монтажа и пуштање во работа PVC цевки и канали и спојни елементи за полагање каблови | пауш. | 1 |  | 0
| 1.37.9 | Испорака и монтажа ситномонтажен материјал (кабел папучи, конектори, тулци, PVC-стеги, уводници, натписни плочки, ознаки и сл.) | пауш. | 1 |  | 0
B. Метална конструкција за монтажа на PV модули
| 1.37.10 | Испорака, кроење и прицврстување на метална конструкција за монтажа фотоволтаични PV модули на објектот на кровна конструкција | пауш. | 1 |  | 0
| 1.37.11 | Испорака и монтажа ситномонтажен материјал (штрафовска опрема, држачи-разни димензии и сл.) | пауш. | 1 |  | 0
C. Останати трошоци
| 1.37.12 | Трошоци за приклучок на централата на дистрибутивна мрежа (ЕВН) | пауш. | 1 |  | 0
| 1.37.13 | Изработка на изведен проект за фотоволтна централа со моќност 10,0 kWp | пауш. | 1 |  | 0
| 1.37.14 | Испитување и пуштање во работа на инсталирана опрема за PV централа со снага P=10,0 kWp: - надзор при изведба на работите - испитување и мерење на инсталирана опрема - изработка на стручни извештаи и др. | пауш. | 1 |  | 0
ВКУПНО: |  |  |  |  | 0
| 2. | Амбиентално уредување
| 2.1. | Опшивување на отворите со аголни лајсни 6х6 цм | м | 144 |  | 0
| 2.2. | Изработка и вградување на дрвени лајсни за подовите, Н=6 цм | м | 500 |  | 0
| 2.3. | Изработка на спуштени плафони према димензии од детал на спуштен плафон, од гипс картон табли и перфорирани плочи армстронг или еквивалент | парче | 9 |  | 0
ВКУПНО: |  |  |  |  | 0
| 3. | Непредвидени работи (10%) |  |  | 0
ВКУПНО СЕ: |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
Р.бр. | ВКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА | Цена (ден.) без ддв 18%
1. | ГРАДЕЖНО ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ: | 0
3. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: | 0
4. | ЕЛЕКТРИКА: | 0
5. | МАШИНСТВО: | 0
6. | ОПРЕМА И МЕБЕЛ: | 0
| ВКУПНО СЕ: | 0